სამშენებლო კომპანია Unix Development აცხადებს ტენდერს ერთი ცალი კვების წყაროს (UPS) შესყიდვაზე.

ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:

ტენდერის გამოცხადება 25.06.2021 ; ტენდერის დასრულება   01.07.2021

სატენდერო წინადადებების მიღება 28.06.2021

გთხოვთ გაითვალისწინოთ მოთხოვნა/პირობები:

- Ups უნდა იყოს სამ ფაზიანი , თითოეულ ხაზზე მინიმუმ 8კილოვატი. მარაგი მინიმუმ 1საათის, bypass სისტემით..

- ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს; (დღგ-ს და ა.შ.)

- გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ დეტალურად შევსებული დანართები (მწარმოებელი ქვეყანა,ტექნიკური სპეციფიკაცია...)

- UPS მოწოდების ვადა უნად იყოს შეკვეთის დადასტურებიდან მაქსიმუმ 7 კალ.დღე.

ტექნიკური კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვ დაგვიკავშირდეთ: 595 453 223 იური.

შესყიდვის პროცესის დეტალებზე გთხოვ დაგვიკავშირდეთ : 568 80 77 30 აკაკი.