## nakrebi
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
mSeneblobis dasaxeleba
nakrebi xarjTaRricxva
|  |  | Rirebuleba: |  | 0 | aTasi lari
rigiTi nomeri | # | Tavebis, obieqtebis, samuSaoebisa da danaxarjebis dasaxeleba | samSeneblo samuSaoebi | samontaJo samuSaoebi | mowyobiloba aveji, inventari | sxvadasxva samuSaoebi | saerTo saxarjTaRricxvo Rirebuleba aTasi lari
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1/1 | samSeneblo samuSaoebi | 0 |  |  |  | 0
2 | 1/2 | Sida wyalsaden-kanalizacia | 0 |  |  |  | 0
3 | 1/3 | eleqtro-samontaJo samuSaoebi |  | 0 |  |  | 0
4 | 1/4 | gaTboba | 0 |  |  |  | 0
5 | 1/5 | susti denebi |  | 0 |  |  | 0
|  | jami | 0 | 0 |  |  | 0

## სამშენებლო
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1/1
safuZveli: proeqti | [6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | aT. lari
[7 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | aT.l.
## | samuSaoebis CamonaTvali | ganz. | raod.erTeulze | sul | xelfasi |  | მასალა |  | jami,lari
[5 empty] | erT.fasi | sul | erT.fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
კონსტრუქციული ნაწილი
1 | arsebuli kedlebis nawilobrivi daSla,dasawyobeba | m3 | 2.5 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | ბლოკის კედლების მოწყობა 20X40X20 | m3 | 3.2 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 3.2 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari m100 | m3 | 0.15 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0
| betonis bloki 40X20X20sm | cali | 65 | 208 |  |  |  | 0 | 0
3 | arsebuli buxris demontaJi | cali | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
ლითონის კიბე
1 | liTonis kibis konstruqciebis montaJi | tn | 3.3366 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 3.3366 |  | 0 |  |  | 0
| liTonis Sveleris #18 Rirebuleba | grZ.m | pr | 65 |  |  |  | 0 | 0
| liTonis Sveleris #16 Rirebuleba | grZ.m | pr | 70 |  |  |  | 0 | 0
| oTxkuTxa mili 40X3mm Rirebuleba | grZ.m | pr | 130 |  |  |  | 0 | 0
| foladis nakeTobis Rirebuleba zomiT 380X900X4mm | cali | pr | 50 |  |  |  | 0 | 0
| foladi furclovani sisq.4mm Rirebuleba | m2 | pr | 10 |  |  |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 8 | 26.6924 |  |  |  | 0 | 0
2 | liTonis elementebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | tn | 3.3366 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 3.3366 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi antikoroziuli | kg | 8.1 | 27.0261 |  |  |  | 0 | 0
| sxvadasxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.30029 |  |  |  | 0 | 0
1 სართულის არმირებული იატაკი 12 სმ
1 | gruntis damuSaveba xeliT | m3 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | gruntis datvirTva xeliT avtoTviTmclelebze | m3 | 26 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | gruntis gatana avtoTviTmclelebiT | m3 | 26 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | rk/betonis filis qveS xreSovani balastis safuZvlis mowyoba datkepniT | m3 | 30 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 30 |  | 0 |  |  | 0
| xreSovani balastis Rirebuleba | m3 | 1.22 | 36.6 |  |  |  | 0 | 0
5 | armirebuli iatakis mowyoba | m3 | 17 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 17 |  | 0 |  |  | 0
| betoni B25 | m3 | 1.015 | 17.255 |  |  |  | 0 | 0
| armatura A500C d=12mm | tn | pr | 1.07 |  |  |  | 0 | 0
2 სართულის არმირებული იატაკი 10 სმ
1 | gadaxurvis daTbuneba წიდის dayriT datkepniT | m3 | 26 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 26 |  | 0 |  |  | 0
| pemza | m3 | 1.1 | 28.6 |  |  |  | 0 | 0
2 | armirebuli iatakis mowyoba | m3 | 14 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 14 |  | 0 |  |  | 0
| betoni B25 | m3 | 1.015 | 14.21 |  |  |  | 0 | 0
| armatura A500C d=12mm | tn | pr | 1.07 |  |  |  | 0 | 0
3 | ლითონის დგარების შეცვლა 5ც 3მ მილკვადრატით 80-80-4 | tn | 0.05895 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 0.05895 |  | 0 |  |  | 0
| oTxkuTxa mili 80-80-4mm Rirebuleba | grZ.m | pr | 15 |  |  |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 8 | 0.4716 |  |  |  | 0 | 0
4 | liTonis elementebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | tn | 0.05895 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 0.05895 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi antikoroziuli | kg | 8.1 | 0.4775 |  |  |  | 0 | 0
| sxvadasxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.0053055 |  |  |  | 0 | 0
3 სართულის არმირებული იატაკი 10 სმ
1 | gadaxurvis daTbuneba წიდის dayriT datkepniT | m3 | 20.4 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 20.4 |  | 0 |  |  | 0
| pemza | m3 | 1.1 | 22.44 |  |  |  | 0 | 0
2 | armirebuli iatakis mowyoba | m3 | 11 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 11 |  | 0 |  |  | 0
| betoni B25 | m3 | 1.015 | 11.165 |  |  |  | 0 | 0
| armatura A500C d=12mm | tn | pr | 0.95 |  |  |  | 0 | 0
3 | ლითონის დგარების შეცვლა 5ც 3მ მილკვადრატით 80-80-4 | tn | 0.05895 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 0.05895 |  | 0 |  |  | 0
| oTxkuTxa mili 80-80-4mm Rirebuleba | grZ.m | pr | 15 |  |  |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 8 | 0.4716 |  |  |  | 0 | 0
4 | liTonis elementebis antikoroziuli saRebaviT SeRebva | tn | 0.05895 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | tn | 1 | 0.05895 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi antikoroziuli | kg | 8.1 | 0.4775 |  |  |  | 0 | 0
| sxvadasxva xarjebi | lari | 0.09 | 0.0053055 |  |  |  | 0 | 0
არქიტექტურული ნაწილი
პირველი სართული
1 | iatakze cementis moWimva sisq. 5mm | m2 | 125 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 125 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari | m3 | 0.051 | 6.375 |  |  |  | 0 | 0
2 | laminirebuli parketis iatakis dageba plintusebiT | m2 | 85 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 85 |  | 0 |  |  | 0
| parketi laminirebuli | m2 | 1.027 | 87.295 |  |  |  | 0 | 0
| laminirebuli plintusi | grZ.m. | 1.07 | 90.95 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 9.095 |  |  |  | 0 | 0
3 | iatakze xelovnuri granitis filebis dageba | m2 | 17 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 17 |  | 0 |  |  | 0
| xelovnuri granitis filebi | m2 | 1.03 | 17.51 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 6 | 102 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 340 |  |  |  | 0 | 0
| fuga-cementi | kg | 0.16 | 2.72 |  |  |  | 0 | 0
4 | aivnebze iatakze yinvagamZle keramikuli filebis filebis dageba | m2 | 23 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 23 |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle keramikuli filebis | m2 | 1.03 | 23.69 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 6 | 138 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 460 |  |  |  | 0 | 0
| fuga-cementi | kg | 0.16 | 3.68 |  |  |  | 0 | 0
5 | შიდა კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით | m2 | 250 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 250 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0238 | 5.95 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.75 |  |  |  | 0 | 0
6 | თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (ორმაგი) (ნესტგამძლე) | m2 | 15 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 15 |  | 0 |  |  | 0
| CW-profili | g.m | 2 | 30 |  |  |  | 0 | 0
| UW-profili | g.m | 0.7 | 10.5 |  |  |  | 0 | 0
| nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 4.2 | 63 |  |  |  | 0 | 0
| minabamba saizolacio sisq.50mm | m2 | 1.03 | 15.45 |  |  |  | 0 | 0
| saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 435 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
7 | kedlebis mopirkeTeba kafeliT webo-cementze | m2 | 27 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 27 |  | 0 |  |  | 0
| kafeli | m2 | 1.02 | 27.54 |  |  |  | 0 | 0
| webo-cementi | kg | 6 | 162 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 540 |  |  |  | 0 | 0
| fuga | kg | 0.08 | 2.16 |  |  |  | 0 | 0
8 | Sida kedlebis SefiTxvna da Rebva | m2 | 250 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 250 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi wyalemulsiuri kedlis | kg | 0.35 | 87.5 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi | kg | 0.5 | 125 |  |  |  | 0 | 0
| zumfara | m2 | 0.009 | 2.25 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 40 |  |  |  | 0 | 0
9 | TabaSirmuyaos Weris mowyoba erTmagi TabaSirmuyaos filebiT | m2 | 100 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| UD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 0.8 | 80 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 3.2 | 320 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" ankerswrafsakidi | c | 1.3 | 130 |  |  |  | 0 | 0
| TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 1.07 | 107 |  |  |  | 0 | 0
| CD jvaredina gadasabmeli | c | 1.7 | 170 |  |  |  | 0 | 0
| CD gadasabmeli | c | 0.2 | 20 |  |  |  | 0 | 0
| gamWedi plastmasis dubeli | c | 1.3 | 130 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali (Suripi) | c | 25 | 2500 |  |  |  | 0 | 0
| mavTuli yulfiT | c | 0.7 | 70 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali plast.dubeliT | c | 0.7 | 70 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi "KNAUF" | kg | 0.3 | 30 |  |  |  | 0 | 0
10 | TabaSirmuyaos Weris mowyoba erTmagi nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT | m2 | 8 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 8 |  | 0 |  |  | 0
| UD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 0.8 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 3.2 | 25.6 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" ankerswrafsakidi | c | 1.3 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0
| nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 1.07 | 8.56 |  |  |  | 0 | 0
| CD jvaredina gadasabmeli | c | 1.7 | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
| CD gadasabmeli | c | 0.2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0
| gamWedi plastmasis dubeli | c | 1.3 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali (Suripi) | c | 25 | 200 |  |  |  | 0 | 0
| mavTuli yulfiT | c | 0.7 | 5.6 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali plast.dubeliT | c | 0.7 | 5.6 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi "KNAUF" | kg | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
11 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 108 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 108 |  | 0 |  |  | 0
| fiTxi | kg | 0.5 | 54 |  |  |  | 0 | 0
| saRebavi wyalemulsiuri Weris | kg | 0.5 | 54 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 17.28 |  |  |  | 0 | 0
მეორე სართული
1 | laminirebuli parketis iatakis dageba plintusebiT | m2 | 88 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 88 |  | 0 |  |  | 0
| parketi laminirebuli | m2 | 1.027 | 90.376 |  |  |  | 0 | 0
| laminirebuli plintusi | grZ.m. | 1.07 | 94.16 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 9.416 |  |  |  | 0 | 0
2 | iatakze xelovnuri granitis filebis dageba | m2 | 12 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 12 |  | 0 |  |  | 0
| xelovnuri granitis filebi | m2 | 1.03 | 12.36 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 6 | 72 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 240 |  |  |  | 0 | 0
| fuga-cementi | kg | 0.16 | 1.92 |  |  |  | 0 | 0
3 | aivnebze iatakze yinvagamZle keramikuli filebis filebis dageba | m2 | 33 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 33 |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle keramikuli filebis | m2 | 1.03 | 33.99 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 6 | 198 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 660 |  |  |  | 0 | 0
| fuga-cementi | kg | 0.16 | 5.28 |  |  |  | 0 | 0
4 | კერამიკული ფილების პლინტუსების მოწყობა 7სმ | grZ.m | 10 | [5 empty] | 0
| Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 10 |  | 0 |  |  | 0
| filebi keramikuli | m2 | 0.2 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 0.785 | 7.85 |  |  |  | 0 | 0
5 | შიდა კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით | m2 | 340 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 340 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0238 | 8.092 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 1.02 |  |  |  | 0 | 0
6 | თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (ორმაგი) (ნესტგამძლე) | m2 | 15 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 15 |  | 0 |  |  | 0
| CW-profili | g.m | 2 | 30 |  |  |  | 0 | 0
| UW-profili | g.m | 0.7 | 10.5 |  |  |  | 0 | 0
| nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 4.2 | 63 |  |  |  | 0 | 0
| minabamba saizolacio sisq.50mm | m2 | 1.03 | 15.45 |  |  |  | 0 | 0
| saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 435 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
7 | თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (ორმაგი) (Cveulebrivi) | m2 | 11.235 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 11.235 |  | 0 |  |  | 0
| CW-profili | g.m | 2 | 22.47 |  |  |  | 0 | 0
| UW-profili | g.m | 0.7 | 7.8645 |  |  |  | 0 | 0
| TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 4.2 | 47.187 |  |  |  | 0 | 0
| minabamba saizolacio sisq.50mm | m2 | 1.03 | 11.572 |  |  |  | 0 | 0
| saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 325.815 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 1.7976 |  |  |  | 0 | 0
8 | kedlebis mopirkeTeba kafeliT webo-cementze | m2 | 27 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 27 |  | 0 |  |  | 0
| kafeli | m2 | 1.02 | 27.54 |  |  |  | 0 | 0
| webo-cementi | kg | 6 | 162 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 540 |  |  |  | 0 | 0
| fuga | kg | 0.08 | 2.16 |  |  |  | 0 | 0
9 | Sida kedlebis SefiTxvna da Rebva | m2 | 313 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 313 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi wyalemulsiuri kedlis | kg | 0.35 | 109.55 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi | kg | 0.5 | 156.5 |  |  |  | 0 | 0
| zumfara | m2 | 0.009 | 2.817 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 50.08 |  |  |  | 0 | 0
10 | TabaSirmuyaos Weris mowyoba erTmagi TabaSirmuyaos filebiT | m2 | 100 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 100 |  | 0 |  |  | 0
| UD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 0.8 | 80 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 3.2 | 320 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" ankerswrafsakidi | c | 1.3 | 130 |  |  |  | 0 | 0
| TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 1.07 | 107 |  |  |  | 0 | 0
| CD jvaredina gadasabmeli | c | 1.7 | 170 |  |  |  | 0 | 0
| CD gadasabmeli | c | 0.2 | 20 |  |  |  | 0 | 0
| gamWedi plastmasis dubeli | c | 1.3 | 130 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali (Suripi) | c | 25 | 2500 |  |  |  | 0 | 0
| mavTuli yulfiT | c | 0.7 | 70 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali plast.dubeliT | c | 0.7 | 70 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi "KNAUF" | kg | 0.3 | 30 |  |  |  | 0 | 0
11 | TabaSirmuyaos Weris mowyoba erTmagi nestgamZle TabaSirmuyaos filebiT | m2 | 8 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 8 |  | 0 |  |  | 0
| UD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 0.8 | 6.4 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" sisq. 0,6mm | g.m | 3.2 | 25.6 |  |  |  | 0 | 0
| CD-profili "KNAUF" ankerswrafsakidi | c | 1.3 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0
| nestgamZle TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 1.07 | 8.56 |  |  |  | 0 | 0
| CD jvaredina gadasabmeli | c | 1.7 | 13.6 |  |  |  | 0 | 0
| CD gadasabmeli | c | 0.2 | 1.6 |  |  |  | 0 | 0
| gamWedi plastmasis dubeli | c | 1.3 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali (Suripi) | c | 25 | 200 |  |  |  | 0 | 0
| mavTuli yulfiT | c | 0.7 | 5.6 |  |  |  | 0 | 0
| sWvali plast.dubeliT | c | 0.7 | 5.6 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi "KNAUF" | kg | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0
12 | Weris SeRebva wyalemulsiuri saRebaviT | m2 | 108 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 108 |  | 0 |  |  | 0
| fiTxi | kg | 0.5 | 54 |  |  |  | 0 | 0
| saRebavi wyalemulsiuri Weris | kg | 0.5 | 54 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 17.28 |  |  |  | 0 | 0
მeსამე სართული
1 | laminirebuli parketis iatakis dageba plintusebiT | m2 | 67 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 67 |  | 0 |  |  | 0
| parketi laminirebuli | m2 | 1.027 | 68.809 |  |  |  | 0 | 0
| laminirebuli plintusi | grZ.m. | 1.07 | 71.69 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 7.169 |  |  |  | 0 | 0
2 | aivnebze iatakze yinvagamZle keramikuli filebis filebis dageba | m2 | 34 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 34 |  | 0 |  |  | 0
| yinvagamZle keramikuli filebis | m2 | 1.03 | 35.02 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 6 | 204 |  |  |  | 0 | 0
| plastmasis jvrebi | cali | 20 | 680 |  |  |  | 0 | 0
| fuga-cementi | kg | 0.16 | 5.44 |  |  |  | 0 | 0
3 | კერამიკული ფილების პლინტუსების მოწყობა 7სმ | grZ.m | 7.2 | [5 empty] | 0
| Sromis danaxarjebi | grZ.m | 1 | 7.2 |  | 0 |  |  | 0
| filebi keramikuli | m2 | 0.2 | 1.44 |  |  |  | 0 | 0
| webocementi | kg | 0.785 | 5.652 |  |  |  | 0 | 0
4 | თაბაშირმუყაოს ტიხრების მოწყობა (ორმაგი) (Cveulebrivi) | m2 | 25 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 25 |  | 0 |  |  | 0
| CW-profili | g.m | 2 | 50 |  |  |  | 0 | 0
| UW-profili | g.m | 0.7 | 17.5 |  |  |  | 0 | 0
| TabaSirmuyaos fila sisq.12,5mm | m2 | 4.2 | 105 |  |  |  | 0 | 0
| minabamba saizolacio sisq.50mm | m2 | 1.03 | 25.75 |  |  |  | 0 | 0
| saWreli diubeli,Surupi,samagri | c | 29 | 725 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 4 |  |  |  | 0 | 0
5 | შიდა კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით | m2 | 57 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 57 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa-cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0238 | 1.3566 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.003 | 0.171 |  |  |  | 0 | 0
6 | Sida kedlebis SefiTxvna da Rebva | m2 | 82 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 82 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi wyalemulsiuri kedlis | kg | 0.35 | 28.7 |  |  |  | 0 | 0
| fiTxi | kg | 0.5 | 41 |  |  |  | 0 | 0
| zumfara | m2 | 0.009 | 0.738 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.16 | 13.12 |  |  |  | 0 | 0
7 | Weris daTbuneba qvabambiT sisq. 150mm | კვ.მ | 200 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| qvabambis sisq. 15sm Rirebuleba | m2 | 1.05 | 210 |  |  |  | 0 | 0
| webo pva | kg | 0.17 | 34 |  |  |  | 0 | 0
8 | Werze lamfis gakvra | m2 | 200 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| xis lamfa | m2 | 1.05 | 210 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 21.4 |  |  |  | 0 | 0
9 | ლამფის გალაქვა | m2 | 200 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| xis laqi | kg | 0.4 | 80 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | man | 0.02 | 4 |  |  |  | 0 | 0
kar-fanjrebi
1 | mdf-is karis mowyoba (mowyobilobiT) | m2 | 22 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 22 |  | 0 |  |  | 0
| mdf-is karis blokis Rirebuleba (mowyobilobiT) | m2 | 1 | 22 |  |  |  | 0 | 0
1"''' | mdf-is karebze 200mm liTonis firfitebis mowyoba | m2 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | liTonis karebis montaJi | m2 | 3.3 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 3.3 |  | 0 |  |  | 0
| liT. karebis Rirebuleba | m2 | 1 | 3.3 |  |  |  | 0 | 0
| samagri elementebi | kg | 1.56 | 5.148 |  |  |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 0.048 | 0.1584 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.054 | 0.1782 |  |  |  | 0 | 0
3 | liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 7.26 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 7.26 |  | 0 |  |  | 0
| zeTis saRebavi | kg | 0.273 | 1.982 |  |  |  | 0 | 0
| olifa | kg | 0.032 | 0.23232 |  |  |  | 0 | 0
4 | metaloplastmasis fanjrebis montaJi | m2 | 30 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 30 |  | 0 |  |  | 0
| metaloplastmasis fanjrebis nakeTobebis Rirebuleba | m2 | 1 | 30 |  |  |  | 0 | 0
| qafi | c | 0.15 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0
5 | metaloplastmasis karebis montaJi | m2 | 6 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 6 |  | 0 |  |  | 0
| metaloplastmasis karebis Rirebuleba | m2 | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0
| qafi | c | 0.15 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0
6 | metaloplastmasis fanjris rafebis mowyoba | grZ.m. | 19 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | fanjrebze sacremleebis mowyoba | m2 | 4.75 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | aivnebis liTonis moajiris simaRliT 1,0 metris mowyoba | grZ.m | 30 |  |  | 0 |  |  | 0
| sworkuTxa mili 40X40X2mm | grZ.m | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
| sworkuTxa mili20X20X2mm | grZ.m | 264 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | aivnebis moajirebis elementebis SeRebva | m2 | 30 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 30 |  | 0 |  |  | 0
| kolori zeTis | kg | 0.246 | 7.38 |  |  |  | 0 | 0
| olifa | kg | 0.027 | 0.81 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.002 | 0.06 |  |  |  | 0 | 0
11 | kibis liTonis moajiris mowyoba | grZ.m | 13 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | kibis moajirebis elementebis SeRebva | m2 | 13 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 13 |  | 0 |  |  | 0
| kolori zeTis | kg | 0.246 | 3.198 |  |  |  | 0 | 0
| olifa | kg | 0.027 | 0.351 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.002 | 0.026 |  |  |  | 0 | 0
13 | kibis safexurebze mocurebis sawinaaRmdego lentebis mowyoba siganiT 5 sm | grZ.m. | 36.1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
fasadi
1 | fasadis kedlebis lesva cementis xsnariT | m2 | 300 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0256 | 7.68 |  |  |  | 0 | 0
2 | fasadze naSxefis datana | m2 | 300 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 0.0048 | 1.44 |  |  |  | 0 | 0
| cementi | tn | 0.0016 | 0.48 |  |  |  | 0 | 0
| webo pva | kg | 0.15 | 45 |  |  |  | 0 | 0
3 | fasadis SeRebva maRali xarisxis fasadis saRebaviT | m2 | 300 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 300 |  | 0 |  |  | 0
| saRebavi fasadis (maRali xarisxis) | kg | 0.5 | 150 |  |  |  | 0 | 0
4 | aivnebis Zirebze lamfis gakvra | m2 | 70 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 70 |  | 0 |  |  | 0
| xis lamfa | m2 | 1.05 | 73.5 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 7.49 |  |  |  | 0 | 0
5 | ლამფის გალაქვა | m2 | 70 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 70 |  | 0 |  |  | 0
| xis laqi | kg | 0.4 | 28 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | man | 0.02 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0
6 | aivnebis Zirebze sacremleebis mowyoba | m2 | 8.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
სახურავი
1 | სახურავის გვერდების მოპირკეთება თუნუქით | m2 | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | saxuravis Ziris Seficvra | m2 | 200 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 200 |  | 0 |  |  | 0
| xis masala | m3 | 0.035 | 7 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.107 | 21.4 |  |  |  | 0 | 0
3 | wvimsatari milebis mowyoba | g.m. | 24 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | g.m. | 1 | 24 |  | 0 |  |  | 0
| wvimsatari milebi | g.m. | 1.05 | 25.2 |  |  |  | 0 | 0
| samagri elementebi | kg | 0.2 | 4.8 |  |  |  | 0 | 0
4 | Zabris mowyoba | c | 4 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  | 0
| wyalSemkrebi Zabrebi | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| samagri elementebi | kg | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0
5 | muxlebis mowyoba | c | 4 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 4 |  | 0 |  |  | 0
| wyalSemkrebi muxlebi | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| samagri elementebi | kg | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 0 | 0
ტერიტორიის კეთილმოწყობა
1 | monoliTuri betonis wertilovani saZirkvlebis mowyoba betoni B25 წერტილოვანი საძირკველი 500X500X300 | m3 | 0.22 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 0.22 |  | 0 |  |  | 0
| betoni B25 (transportirebiT) | m3 | 1.015 | 0.2233 |  |  |  | 0 | 0
| yalibis fari | m2 | 1.24 | 0.2728 |  |  |  | 0 | 0
| yalibis ficari | m3 | 0.0138 | 0.003036 |  |  |  | 0 | 0
| lursmani | kg | 0.4 | 0.088 |  |  |  | 0 | 0
| glinula 6-6,5 mm | kg | 0.28 | 0.0616 |  |  |  | 0 | 0
2 | Robis kedlebis lesva cementis xsnariT | m2 | 450 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 450 |  | 0 |  |  | 0
| cementis xsnari 1:3 | m3 | 0.0256 | 11.52 |  |  |  | 0 | 0
3 | Robeze naSxefis datana | m2 | 450 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 450 |  | 0 |  |  | 0
| qviSa | m3 | 0.0048 | 2.16 |  |  |  | 0 | 0
| cementi | tn | 0.0016 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0
| webo pva | kg | 0.15 | 67.5 |  |  |  | 0 | 0
4 | rk/betonis bilikis qveS xreSovani balastis safuZvlis mowyoba sisq. 10sm datkepniT | m3 | 6.2 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m3 | 1 | 6.2 |  | 0 |  |  | 0
| xreSovani balastis Rirebuleba | m3 | 1.22 | 7.564 |  |  |  | 0 | 0
5 | ბილიკის დაბეტონება ლითონის ბადით 12სმ სისქით | m2 | 55 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 55 |  | 0 |  |  | 0
| betoni B25 | m3 | 0.122 | 6.71 |  |  |  | 0 | 0
| armatura A500C d=8 | tn | 0.004 | 0.22 |  |  |  | 0 | 0
6 | betonis qudi | grZ.m | 101 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | liTonis WiSkris montaJi | m2 | 2 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| liT. WiSkris Rirebuleba | m2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| samagri elementebi | kg | 1.56 | 3.12 |  |  |  | 0 | 0
| eleqtrodi | kg | 0.048 | 0.096 |  |  |  | 0 | 0
| sxva xarjebi | lari | 0.054 | 0.108 |  |  |  | 0 | 0
8 | WiSkris da arsebuli Sesasvli liTonis karebis SeRebva zeTovani saRebaviT 2 jer | m2 | 21 | [5 empty] | 0
| Sromis xarji | m2 | 1 | 21 |  | 0 |  |  | 0
| zeTis saRebavi | kg | 0.273 | 5.733 |  |  |  | 0 | 0
| olifa | kg | 0.032 | 0.672 |  |  |  | 0 | 0
9 | teritoriis mosworeba | m3 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0
| jami |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| masalebis transportirebis xarji(ბეტონის გარდა) | 5% | [6 empty] | 0
| jami | [7 empty] | 0
| zednadebi xarji | 8% | [6 empty] | 0
| jami | [7 empty] | 0
| gegmiuri dagroveba | 6% | [6 empty] | 0
| jami | [7 empty] | 0

## wyal-kanal
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
lokalur-resursuli xarjTaRricxva #1-2
Sida wyalsaden-kanalizacia
safuZveli: proeqti | [6 empty] | saxarjTaRricxvo Rirebuleba | 0 | aT. lari
[7 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | aT.l.
## | samuSaoebis CamonaTvali | ganz. | raod.erTeulze | sul | xelfasi |  | მასალა |  | jami,lari
[5 empty] | erT.fasi | sul | erT.fasi | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
civi wyalsadenis qseli
1 | polipropilenis mili d=20 (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 60 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 85.8 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis mili d=20mm | grZ.m | 1.02 | 61.2 |  |  |  | 0 | 0
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | pr | 7 |  |  |  | 0 | 0
| 20 1/2" samontaJo მუხლი შ/ხ dubli | cali | pr | 2 |  |  |  | 0 | 0
| 20 mm muxli 900 | cali | pr | 40 |  |  |  | 0 | 0
| 20mm quro | cali | pr | 14 |  |  |  | 0 | 0
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | pr | 11 |  |  |  | 0 | 0
| 20/20/20mm samkapi | cali | pr | 1 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0457 | 2.742 |  |  |  | 0 | 0
2 | polipropilenis mili d=25mm (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 40 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 46.8 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis mili d=25mm | grZ.m | 1.02 | 40.8 |  |  |  | 0 | 0
| 25 mm muxli 900 | cali | pr | 20 |  |  |  | 0 | 0
| 25/20mm gadamyvani | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| 25mm quro | cali | pr | 10 |  |  |  | 0 | 0
| 25/20/25mm samkapi | cali | pr | 7 |  |  |  | 0 | 0
| 25/25/25mm samkapi | cali | pr | 1 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0393 | 1.572 |  |  |  | 0 | 0
3 | polipropilenis mili d=32mm (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 20 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 31.2 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis mili d=32mm | grZ.m | 1.02 | 20.4 |  |  |  | 0 | 0
| 32 mm muxli 900 | cali | pr | 8 |  |  |  | 0 | 0
| 32/25mm gadamyvani | cali | pr | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 32mm quro | cali | pr | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 32/32/32mm samkapi | cali | pr | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 32/20/32mm samkapi | cali | pr | 1 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0708 | 1.416 |  |  |  | 0 | 0
4 | d=32 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | d=25 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | d=20 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | c |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  |  | 0
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0
8 | 25mm sferuli ventili | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 3.02 |  | 0 |  |  | 0
| 25mm sferuli ventili | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0
9 | 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 3.02 |  | 0 |  |  | 0
| 25mm ventili qromirebuli (grZeli) | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0
10 | sferuli ventilebis mowyoba d=32mm | c |  | 3 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 4.53 |  | 0 |  |  | 0
| sferuli ventili d=32mm | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.21 |  |  |  | 0 | 0
11 | arkos ventilebis mowyoba 1/2-1/2 | c |  | 7 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 10.57 |  | 0 |  |  | 0
| arkos ventilebi 1/2-1/2 | c | 1 | 7 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.49 |  |  |  | 0 | 0
cxeli wyalsadenis qseli
1 | polipropilenis mili d=20 (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 80 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 114.4 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis mili d=20mm | grZ.m | 1.02 | 81.6 |  |  |  | 0 | 0
| 20 1/2" მუხლი შ/ხ | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| 20 mm muxli 900 | cali | pr | 36 |  |  |  | 0 | 0
| 20mm quro | cali | pr | 18 |  |  |  | 0 | 0
| 20მმ ხუფი ხრახნიანი | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| 20/20/20mm samkapi | cali | pr | 7 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0457 | 3.656 |  |  |  | 0 | 0
2 | d=20 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | 20mm sferuli ventili | c |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  |  | 0
| 20mm sferuli ventili | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0
4 | 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 3.02 |  | 0 |  |  | 0
| 20mm ventili qromirebuli (grZeli) | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0
5 | arkos ventilebis mowyoba 1/2-1/2 | c |  | 4 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 6.04 |  | 0 |  |  | 0
| arkos ventilebi 1/2-1/2 | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0
kanalizaciis qseli
0 | arsebuli kanalizaciis qselis gawmenda | kompl | 1 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | kanalizaciis mili sqelkedliani d=100 | g.m. |  | 32 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.583 | 18.656 |  | 0 |  |  | 0
| 100-3000mm sakanalizacio mili PVC DN 100 | cali | pr | 6 |  |  |  | 0 | 0
| 100-2000mm sakanalizacio mili PVC DN 100 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| 100-1000mm sakanalizacio mili PVC DN 100 | cali | pr | 2 |  |  |  | 0 | 0
| 100-500mm sakanalizacio mili PVC DN 100 | cali | pr | 7 |  |  |  | 0 | 0
| 100-250mm sakanalizacio mili PVC DN 100 | cali | pr | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.208 | 6.656 |  |  |  | 0 | 0
2 | kanalizaciis mili sqelkedliani d=50 | g.m. |  | 26.2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.609 | 15.9558 |  | 0 |  |  | 0
| 50-3000mm sakanalizacio mili PVC DN 50 | cali | pr | 2 |  |  |  | 0 | 0
| 50-2000mm sakanalizacio mili PVC DN 50 | cali | pr | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 50-1000mm sakanalizacio mili PVC DN 50 | cali | pr | 5 |  |  |  | 0 | 0
| 50-500mm sakanalizacio mili PVC DN 50 | cali | pr | 8 |  |  |  | 0 | 0
| 50-300mm sakanalizacio mili PVC DN 50 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.156 | 4.0872 |  |  |  | 0 | 0
3 | 100mm milis samagri | cali | pr | 6 |  |  |  | 0 | 0
4 | 50mm milis samagri | cali | pr | 5 |  |  |  | 0 | 0
5 | kanalizaciis samkapi 100X100 45° | c |  | 3 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 1.752 |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 100X100 45° | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.072 |  |  |  | 0 | 0
6 | kanalizaciis samkapi 100X50 45° | c |  | 3 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 1.752 |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 100X50 45° | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.072 |  |  |  | 0 | 0
7 | kanalizaciis samkapi 50X50 45° | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 1.168 |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 50X50 45° | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0
8 | kanalizaciis samkapi 100X100 90° | c |  | 5 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 2.92 |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 100X100 90° | c | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.12 |  |  |  | 0 | 0
9 | kanalizaciis samkapi 100X50 90° | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 1.168 |  | 0 |  |  | 0
| kanalizaciis samkapi 100X50 90° | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0
10 | 100*450 gaSlili muxli | c |  | 10 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.389 | 3.89 |  | 0 |  |  | 0
| 100*450 gaSlili muxli | c | 1 | 10 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.24 |  |  |  | 0 | 0
11 | 50*450 gaSlili muxli | c |  | 17 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.389 | 6.613 |  | 0 |  |  | 0
| 50*450 gaSlili muxli | c | 1 | 17 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.408 |  |  |  | 0 | 0
12 | 100*900 muxli | c |  | 4 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.389 | 1.556 |  | 0 |  |  | 0
| 100*900 muxli | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.096 |  |  |  | 0 | 0
13 | 50*900 muxli | c |  | 16 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.389 | 6.224 |  | 0 |  |  | 0
| 50*900 muxli | c | 1 | 16 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.384 |  |  |  | 0 | 0
14 | gadamyvani d=100/50 | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.389 | 0.778 |  | 0 |  |  | 0
| gadamyvani d=100/50 | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0
15
16 | unitazis Camrecxi avziT da gofreTi montaJi | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| unitazis Camrecxi avziT da gofreTi Rirebuleba | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 1.32 | 2.64 |  |  |  | 0 | 0
17 | SSm pirebis xelsabanis sifoniT montaJi | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| SSm pirebis xelsabani niJaris sifoniT Rir-ba | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.37 | 0.74 |  |  |  | 0 | 0
18 | SSm pirebis unitazis Camrecxi avziT da gofreTi montaJi | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| SSm pirebis unitazis Camrecxi avziT da gofreTi Rirebuleba | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 1.32 | 2.64 |  |  |  | 0 | 0
18' | SSm xelCasavleli aqsesuari | kompl |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18'" | sarkis montaJi zomebiT 0,6X0,4 m | kompl |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | civi da cxeli wylis Semrevi niJarisTvis | c |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0
20 | civi da cxeli wylis Semrevi xelsabanisTvis | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0
21 | SSm abazana/saSxapes montaJi | kompl |  | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | civi da cxeli wylis Semrevi saSxapesTvis | c |  | 2 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | c | 1 | 2 |  | 0 |  |  | 0
| saSxapes Semrevis Rirebuleba | c | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.14 |  |  |  | 0 | 0
23 | trapi | c |  | 4 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.85 | 7.4 |  | 0 |  |  | 0
| trapi | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.18 | 0.72 |  |  |  | 0 | 0
24 | revizia d=100mm | c |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 0.584 | 0.584 |  | 0 |  |  | 0
| revizia d=100mm | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0
25 | civi wylis avzi cilindruli-horizontaluri orSriani avzi lurji-TeTri 1000 litriani, sadgamiT 0.4m-iT aweuli, damcleli da Semavsebeli ventilebiT, SefuTuli ormagi TboizolaciiT | kompl |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | civi wylis tumbo xarji 80l/wm maqsimaluri awevis simaRle 50 metri sixSiruli marTvis blokiT, Camketi ventilebiT, 50 litriani safarToebeli avziT. | kompl |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| jami: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalebze | 5% | [6 empty] | 0
| jami | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | 8% | [6 empty] | 0
| jami: | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | 6% | [6 empty] | 0
| jami: | [7 empty] | 0

## eleqtro
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
lokalur - resursuli xarjTaRricxva #1/3
eleqtro-samontaJo samuSaoebi
safuZveli: proeqti
№ | dasaxeleba | ganz. | raod. | erT.Rir-ba | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
kabelebi
1 | kabeli (mrgvali) H07Z-R 2X10+1X6mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | m | 75 |  | 0
2 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3x2.5mm2 | m | 900 |  | 0
3 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3x1.5mm2 | m | 600 |  | 0
4 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 2x1.5mm2 | m | 220 |  | 0
mTavari gamanawilebeli fari
5 | liTonis karada S/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | komp. | 1 |  | 0
6 | dif. gaJonvis rele avtomaturi amomrTvelis funqciiT RCCB 25/0.03A/C/6kA 1 polusa | c | 7 |  | 0
7 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | c | 3 |  | 0
8 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | c | 4 |  | 0
9 | avtomaturi amomrTveli MCB 63A/D/15kA 2 polusa | c | 1 |  | 0
sanaTebi |  |  |  |  | 0
10 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 24 W | c | 80 |  | 0
11 | Weris Cafluli sanaTi LED naTuriT 12 W | c | 0 |  | 0
12 | kedlis sanaTi LED naTuriT 9 W | c | 2 |  | 0
furnitura
13 | erTklaviSiani CamrTveli | c | 2 |  | 0
14 | orklaviSiani CamrTveli | c | 17 |  | 0
15 | erTklaviSiani gadamrTveli | c | 0 |  | 0
16 | rozeti damiwebis kontaqtiT | c | 65 |  | 0
samontaJo masala
17 | rozetis bude | c | 120 |  | 0
18 | ganmStoebeli yuTi | c | 70 |  | 0
19 | sainst. gofr. mili (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 700 |  | 0
20 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, samagrebi, Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | komp. | 3 |  | 0
| jami |  |  |  | 0
21 | Sromis danaxarji | wert | 252 |  | 0
| saerTo jami |  |  |  | 0
| satransporto xarjebi masalebze | 5% |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0
| zednadebi xarjebi montaJze | 75% |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0
| gegmiuri mogeba | 6% |  |  | 0
| jami: |  |  |  | 0

## gatboba
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
lokalur - resursuli xarjTaRricxva #1/4
gaTboba
safuZveli: proeqti |  |  |  | saxarjTaRricxvo Rirebuleba |  |  | 0 | aT. lari
[6 empty] | maT Soris xelfasi | 0 | aT.l.
# | s a m u S a o | normatiuli resursi |  |  | xelfasi |  | masala |  | jami
|  | ganz. | erT. | sul | erT. | sul | erT. | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | foladis paneluri radiatori 1200X600(h) | cali |  | 5 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 5 |  | 0 |  |  | 0
| foladis pneluri radiatori 1200X600(h) | c | 1 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.006 | 0.03 |  |  |  | 0 | 0
2 | foladis paneluri radiatori 1000X600(h) | cali |  | 10 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 10 |  | 0 |  |  | 0
| foladis pneluri radiatori 1000X600(h) | c | 1 | 10 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.006 | 0.06 |  |  |  | 0 | 0
3 | pirsaxocSaSrobi | cali |  | 3 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | cali | 1 | 3 |  | 0 |  |  | 0
| pirsaxocSaSrobi | c | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.006 | 0.018 |  |  |  | 0 | 0
4 | ventili mimwod milsadenze d=20mm | c |  | 18 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 27.18 |  | 0 |  |  | 0
| ventili d=20mm | c | 1 | 18 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 1.26 |  |  |  | 0 | 0
5 | ventili uku milsadenze d=20mm | c |  | 18 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.51 | 27.18 |  | 0 |  |  | 0
| ventili ukusvlis d=20mm | c | 1 | 18 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.07 | 1.26 |  |  |  | 0 | 0
6 | polipropilenis folgiani mili d=40 (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 15 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.35 | 20.25 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=40mm | grZ.m | 1.02 | 15.3 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis samkapi 40X32X40 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis samkapi 40X20X40 | cali | pr | 2 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis muxli d=40 900 | cali | pr | 10 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadamyvani 40X32 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadasabmeli quro d=40 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0652 | 0.978 |  |  |  | 0 | 0
7 | polipropilenis folgiani mili d=32 (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 35 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.56 | 54.6 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=32mm | grZ.m | 1.02 | 35.7 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis samkapi 32X32X32 | cali | pr | 8 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis muxli d=32 900 | cali | pr | 12 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadamyvani 32X25 | cali | pr | 15 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadasabmeli quro d=32 | cali | pr | 6 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0708 | 2.478 |  |  |  | 0 | 0
8 | polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=25mm (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 200 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.17 | 234 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=25mm | grZ.m | 1.02 | 204 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis samkapi 25X25X25 | cali | pr | 4 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis samkapi 25X20X25 | cali | pr | 38 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis muxli d=25 900 | cali | pr | 16 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadamyvani 25X20 | cali | pr | 15 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadasabmeli quro d=25 | cali | pr | 30 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0393 | 7.86 |  |  |  | 0 | 0
9 | polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=20mm (fasonuri nawilebiT) | grZ.m |  | 250 |  |  |  |  | 0
| Sromis danaxarjebi | kac/sT | 1.43 | 357.5 |  | 0 |  |  | 0
masala:
| polipropilenis folgiani mili cxeli wylis d=20 mm | grZ.m | 1.02 | 255 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis quro gare xraxniT 900 d=20 | cali | pr | 45 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis muxli d=20 900 | cali | pr | 120 |  |  |  | 0 | 0
| polipropilenis gadasabmeli quro d=20 | cali | pr | 40 |  |  |  | 0 | 0
| sxva masala | lari | 0.0457 | 11.425 |  |  |  | 0 | 0
10 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=40 | c |  | 4 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 6.04 |  | 0 |  |  | 0
| polipropilenis maregulirebeli ventili d=40 | c | 1 | 4 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0
11 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=32 | c |  | 6 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 9.06 |  | 0 |  |  | 0
| polipropilenis maregulirebeli ventili d=32 | c | 1 | 6 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.42 |  |  |  | 0 | 0
12 | polipropilenis maregulirebeli ventili d=20 | c |  | 1 |  |  |  |  | 0
| Sromis xarji | k/sT | 1.51 | 1.51 |  | 0 |  |  | 0
| polipropilenis maregulirebeli ventili d=20 | c | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| danarCeni xarjebi | lari | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 0 | 0
13 | d=40 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | d=32 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | d=25 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | d=20 plastmasis wyalsadenis milis 9mm sisqis Tboizolacia kauCukis | m |  | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | gazze momuSave kedlis qvabi 35 kvt. (daxuruli wvis blokiT) | kompl |  | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | gaTbobis qvabis makompleqtebeli masalebi (amerikankebi, ventilebi, filtrebi, samagrebi) | kompl |  | 1 |  |  |  | 0 | 0
| jami: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| satransporto xarjebi masalebze | 5% | [6 empty] | 0
| jami | [7 empty] | 0
| zednadebi xarjebi | 8% | [6 empty] | 0
| jami: | [7 empty] | 0
| gegmiuri mogeba | 6% | [6 empty] | 0
| jami: | [7 empty] | 0

## susti denebi
q. duSeTSi, g. mwiTuris quCa #45 mdebare (s/k 71.51.02.408) individualuri erTbiniani sacxovrebeli saxlis rekonstruqcia-reabilitacia.
lokalur - resursuli xarjTaRricxva #1/5
susti denebi
safuZveli: proeqti
№ | dasaxeleba | ganz. | raod. | erT.Rir-ba | sul
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
saxanZro signalizaciis sistema
1 | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 1x2x0.8 | m | 380 |  | 0
2 | arasamisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTzonaze, kvebis blokiTa da akumulatoris batareebiT | komp. | 1 |  | 0
3 | kvamlis optikuri deteqtori | c | 10 |  | 0
4 | gazis gaJonvis deteqtori | c | 1 |  | 0
5 | Tburi deteqtori | c | 1 |  | 0
6 | universaluri baza | c | 11 |  | 0
7 | sagangaSo Rilaki | c | 2 |  | 0
8 | sirena-strobiT | c | 2 |  | 0
kompiuteruli qseli |  |  |  |  | 0
9 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 500 |  | 0
10 | sakomunikacio karada RACK 9U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | komp. | 1 |  | 0
11 | uwyveti kvebis bloki, Smart UPS 1000 VA | c | 1 |  | 0
12 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | c | 1 |  | 0
13 | paCpaneli 24 portiani Cat 5e | c | 1 |  | 0
14 | qselis komutatori 24 portiani (DATA,IPTV) (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | c | 1 |  | 0
15 | kompiuteris rozeti RJ45 (me-5 kategoria) | c | 23 |  | 0
16 | ukabelo SeRwevis wertili (Wi-Fi) (parametrebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | c | 3 |  | 0
zaris sistema |  |  |  |  | 0
17 | eleqtro zaris kabeli 2X1.5mm2 | m | 20 |  | 0
18 | eleqtro zaris Rilaki | c | 2
19 | eleqtro zari | c | 2 |  | 0
samontaJo masala |  |  |  |  | 0
20 | rozetis bude | c | 100 |  | 0
21 | sainst. gofr. mili (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 300 |  | 0
22 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, samagrebi, Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | komp. | 4 |  | 0
| jami |  |  |  | 0
23 | Sromis danaxarji |  |  |  | 0
| saerTo jami |  |  |  | 0
| satransporto xarjebi masalebze | 5% |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0
| zednadebi xarjebi montaJze | 65% |  |  | 0
| jami |  |  |  | 0
| gegmiuri mogeba | 6% |  |  | 0
| jami: |  |  |  | 0