დანართი N2

ფასთა ცხრილი

| პროდუქტის დასახელება | რაოდ. | ერთ. ღირ. | ჯამი |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (GEL) | (GEL) |
| უწყვეტი კვების წყარო (UPS) ფორმფაქტორი: Rackmount 2U ტიპი: On-Line Double-Conversion სილძლავრე: 1000VA (900W) ან მეტი შემავალი ვოლტაჟი: 200-240V AC C14 Inlet გამომავალი ვოლტაჟი: 208 / 220 / 230 / 240V AC C13 6 Outlets ან მეტი | 5 |  |  |
| უწყვეტი კვების წყარო (UPS) ტიპი : Line Interactive სიმძლავრე : 650 VA ან მეტი შეერთება : მინიმუმ 3 ცალი Schuko CEE 7/7P | 5 |  |  |

მოწოდების მისამართი: ქ.თბილისი, ბელიაშვილის ქ. # 106

პრეტენდენტი   ______________________                                 __________________________________

(სახელი, გვარი)                                                              (ხელმოწერა და ბეჭედი)