დიზელ  გენერატორი ( 170kva-200kva ჩათვლით)

ტექნიკური მახასიათებლები

- დიზლე გენერატორი

- გარე AVR

- სამი ფაზა

- სიმძლავრე - 170KVA-დან -200KVA-ჩათვლით

- ავზის მოცულობა 250 ლიტრიდან 400 ლიტრამდე