ტექნიკრური დავალება

ფასთა გამოკითხვაში მონაწილე კომპანიების შესასრულებელი სამუშაო:

- წინასწარ უნდა მოამზადოს დემონტაჟის პროექტი და აიღოს მშენებლობის ნებართვა როგორც დემონტაჟის, ასევე თანდართული ესკიზის მიხედვით ღობის მოწყობის მუშა პროექტი და ნებართვა.

- მშენებლობის ნებართვის მიღების შემდეგ, პასუხისმგბლობა უნდა აიღოს ნებართვებში მითითითებულ პირობების დაცვაზე და უსაფრთხოებაზე.

- მოაწყოს უსაფრთხოების ღობე და მერიის ქონების მართვის სამსახურიდან მიიღოს შესაბამისი ნებართვა.

- მშენებლობის ნებართვის მისაღებად, აიღოს ყველა საჭირო თანხმობები შესაბამისი უწყებებიდან.

- აიღოს პასუხისმგებლობა, წინა კედელის გასწვრივ არსებულ გაზის მილების გადატანაზე, ან მიწაში ჩადებაზე შესაბამისი პროექტის და ნებართვის მიღებით.

- შენობის დემონტაჟის შემდგომ შენბის ნოლი სართულის ქვაბულის შევსება ნანგრევის და ინერტული მასალის მეშვეობით .

- არსებული ნავთობსადენის ორ ერთეულ სათვალთვალო ჭაზე 10მმ-იანი თუნუქის დროებითი დამცავის მოწყობა

- სამშენებლო ნაგვის და კონსტრუქციების გატანა ტერიტორიიდან.

- ტერიტორიის დასუფთავება