ტექნიკური დავალება

10 კვ-ის ვაკუუმური ამომრთველების შეძენა

დახურული გამანაწილებელი მოწყობილობის I-II, II-III, III-IV და I-IV  სასექციო ამომრთველების უჯრედებში ვაკუუმური ამომრთველების მონტაჟის მიზნით შეძენილ უნდა იქნეს შემდეგი მოწყობილობები:

1.  ვაკუუმური ამომრთველი- BB/TEL-10.   1000ა. ოპერატიული ძაბვა- 220ვ. ცვლადი, სრული ქარხნული კომპლექტაციით და მართვის აპარატურით, КСО-272 ტიპის უჯრედების ადაპტაციისათვის  -4 კომპლექტი.

2.  დაცვის რელე-REST-02.  -4 ცალი.