## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება სს"ლიბერთი ბანკი" ბათუმი
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
3 | სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება სს"ლიბერთი ბანკი" ბათუმი
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, ლარი დღგ-ს გარეშე |  | შრომის ანაზღაურება, ლარი |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმებიi
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
V R F სისტემა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (გაგრილება 26.0კვტ, გათბობა 26.0 კვტ) - ჰორიზონტალური ჰაერგაცლით | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკი Fresh Air (გაგრილება 45.0 კვტ, გათბობა 45 კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | თბური ფარდა ელექტრო 3 კვტ. სიგრძე 1.5 მ მართვის პულტით | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | სპლიტ კონდიციონერის შიდა და გარე ბლოკი სალაროს ოთახისთვის 12000 BTU - ინვერტორული, თავისი მილებით და დეტალებით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VRF კედლის ტიპის შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.2 კვტ, გათბობა 2.6 კვტ) კედლის | ცალი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF კედლის ტიპის შიდა ბლოკი (გაგრილება 3.6 კვტ, გათბობა 4.0 კვტ) კედლის | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF კედლის ტიპის შიდა ბლოკი (გაგრილება 4.5 კვტ, გათბობა 5.0 კვტ) კედლის | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VRF არხული შიდა ბლოკი (გაგრილება 45.0 კვტ, გათბობა 28.0 კვტ) Fresh Air | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VRF კედლის ტიპის შიდა ბლოკის მართვის პულტი | ცალი | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | სპილენძის მილი Ø28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | სპილენძის მილი Ø9.53 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება ( FQZHN-02D) | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება (FQZHN-01D) | ცალი | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | რკინის სამაგრი D 2" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" 1/4, 1" | ცალი | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | საინფორმაციო კაბელი LiYCY 4х1,0 მმ2 - ზუსტი მოცულობა დადგინდეს მონტაჟების დასრულების შემდგომ | მეტრი | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Ø 25მმ ბოჭკოვანი წყლის მილი (დრენაჟისთვის) - იმალება კედელში და გაივლის იატაკის მოჭიმვაში | მეტრი | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | სხვადასხვა ფიტინგები (მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები) მილების ღირებულების 10% | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | კედლის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დამატებითი ფრეონი 410 (სისტემისთვის) | კგ | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება სს"ლიბერთი ბანკი" ბათუმი
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, ლარი დღგ-ს გარეშე |  | შრომის ანაზღაურება, ლარი |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმებიi
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
ვენტილაცია
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ - ზუსტი მოცულობა დადგინდეს მონტაჟების დასრულების შემდგომ | მ2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | გოფრირებული ჰაერსატარი D 100 მმ-იანი მილისთვის (შეფუთვით) | მ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | გოფრირებული ჰაერსატარი D 150 მმ-იანი მილისთვის (შეფუთვით) | მ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ - ზუსტი მოცულობა დადგინდეს მონტაჟების დასრულების შემდგომ | მ2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით d=100 მმ - ანემოსტატით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით d=150 მმ - დიფუზორული ტიპის, დახრილი ფრთებით | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით 450x450 მმ - დიფუზორული ტიპის, დახრილი ფრთებით | ცალი | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ფასადის ცხაურა D 150 მმ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ფასადის ცხაურა D 100 მმ | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ფასადის ცხაურა 400*300mm | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ფასადის ცხაურა 900*300mm - ფილტრით | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | არხული გამწოვი ვენტილატორი L=1560მ3/სთ Dp=135პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | არხული გამწოვი ვენტილატორი L=200მ3/სთ Dp=50პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | საყოფაცხოვრებო გამწოვი ვენტილატორი L=100მ3/სთ Dp=50პა | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0