## დანართი
შპს "ამბოლი"-ს ფასთა გამოკითხვა დიზელ გენერატორების შესყიდვაზე
დასახელება | სიმძლავრე (კვა) | რაოდენობა | საწვავის ტიპი | ადგილმდებარეობა | კორპუსის ტიპი | ფასი (USD) | გარანტია | მოწოდების ვადა | ხმაურის დონე dba | მწარმოებელი ქვეყანა | ბრენდი/ მოდელი | ფაზების რაოდენობა | ჩართვის რეჟიმი | საწვავის ავზის მოცულობა | დამატებითი აღწერილობა
გენერატორი | 65 kva | 1 | დიზელი | სანაპიროს ქუჩა | ხმადამცავი კორპუსი | [9 empty] | გენერატორი უნდა იყოს დახურული (გარეთ იდგმება), ჩართვის რეჟიმის ავტომატურიც მისაღებია და მექანიკურიც
გენერატორი | 120 kva | 1 | დიზელი | უნივერსიტეტის ქუჩა | ხმადამცავი კორპუსი | [9 empty] | გენერატორი უნდა იყოს დახურული (გარეთ იდგმება), ჩართვის რეჟიმის ავტომატურიც მისაღებია და მექანიკურიც