## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი" ქ.წნორი: დ.აღმაშენებლის N28
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
| სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი" ქ.წნორი: დ.აღმაშენებლის N28
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
გათბობა, Split და V R F სისტემა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (გაგრილება 56.0კვტ, გათბობა 56.0 კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკი Fresh Air (გაგრილება 28.0 კვტ, გათბობა 18 კვტ) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | თბური ფარდა ელექტრო 3 კვტ. სიგრძე 1.5 მ მართვის პულტით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | სპლიტ კონდიციონერის გარე ბლოკი QH:14000 BTU QC: 15000 BTU - ინვერტორული | კომპლ. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | სპლიტ კედლის ტიპის კონდიციონერი QH: 12000 BTU QC: 13000 BTU - ინვერტორული | კომპლ. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | კედლის საკონდენსაციო ქვაბი: 35 კვ. გაზის მოხმარება: 3,9 მ3/სთ. + დრენაჟის მისაერთებელი მილი ქვაბსა და სველ წერტილს შორის. მისაერთებელი მანძილი 1-1.5 მ. (ევროპული კაი ხარისხის) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | კედლის ტიპის გათბობის რადიატორი ჩამკეტი სარქველებით / ზომა: 900*600 მმ. ტიპი: არსებულის იდენტური ან ანალოგი. | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | სპილენძის მილი Ø28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი Ø9.53 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება (FQZHN-03D) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | რკინის სამაგრი D 2" 1/2, 2", 1" 1/2, 1" 1/4, 1" | ცალი | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ღერო სრული ხრახნით D M8-იანი | ცალი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ჭანჭიკი M8-იანი | ცალი | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | საინფორმაციო კაბელი LiYCY 4х1,0 მმ2 | მეტრი | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Ø 20მმ ბოჭკოვანი წყლის მილი + დამხმარე მასალა / საჭიროებისამებრ | მეტრი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Ø 25მმ ბოჭკოვანი წყლის მილი + დამხმარე მასალა / საჭიროებისამებრ | მეტრი | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Ø 25მმ ბოჭკოვანი წყლის მილი (დრენაჟისთვის) - იმალება კედელში და გაივლის იატაკის მოჭიმვაში | მეტრი | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ø 40მმ ბოჭკოვანი წყლის მილი (დრენაჟის მაგისტრალური სატარისათვის) - გაივლის იატაკის მოჭიმვაში | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | სხვადასხვა ფიტინგები (მუხლები; სამკაპები; გადამყვანები) მილების ღირებულების 10% | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | კედლის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | კედლის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | დამატებითი ფრეონი 410 (სისტემისთვის) | კგ | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დამატებითი ფრეონი R32 (სისტემისთვის) | კგ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Split სისტემის გარე ბლოკის რკინის სამაგრი კონსტრუქცია | ცალი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | სუფთა ჰაერის აგრეგატის გარე ბლოკის რკინის სამაგრი კონსტრუქცია | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | გათბობის რადიატორების მოწყობა 90-იანი (ვენტილებით და ყველა საჭირო მასალით) (საჭიროებისამებრ) | ც | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი" ქ.წნორი: დ.აღმაშენებლის N28
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
ვენტილაცია
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ | მ2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | გოფრირებული ჰაერსატარი D 150 მმ-იანი მილისთვის (შეფუთვით) | მ | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით d=150 მმ (დიფუზორული ტიპის, ანემოსტატით ) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ცხაური ჰაერმარეგულირებლით 450x450 მმ (დიფუზორული ტიპის, ე.წ "კვადრა")(არ გამოიყენოთ ორრიგიანი ცხაურები) | ცალი | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ფასადის ცხაურა D 150 მმ (ცალმხრივად - დაბლა დახრილი ფრთებით) | ცალი | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | კედელში ჩასასმელი ტიპის ცხაურა 200*100 მმ / კედლის სისქე: 100 მმ. (ცალმხრივად - დაბლა დახრილი ფრთებით) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ცენტრული მრგვალი ვენტილატორი L=500მ3/სთ Dp=150პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 / + ვენტილატორის კედელზე დასამაგრებელი კონსტრუქცია. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ცენტრული მრგვალი გამწოვი ვენტილატორი L=550მ3/სთ Dp=100პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 / + ვენტილატორის კედელზე დასამაგრებელი კონსტრუქცია. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ცენტრული მრგვალი გამწოვი ვენტილატორი L=650მ3/სთ Dp=100პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 / + ვენტილატორის კედელზე დასამაგრებელი კონსტრუქცია. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ცენტრული მრგვალი გამწოვი ვენტილატორი L=1000მ3/სთ Dp=180პა , dB(A)=40 , 50hz , ელ.ძრავის დაცვის კლასი IP54 / + ვენტილატორის კედელზე დასამაგრებელი კონსტრუქცია. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ღერძული გამწოვი ვენტილატორი L=100მ3/სთ Dp=50პა. | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | არხული გამწოვი ვენტილატორი L=100მ3/სთ Dp=50პა. | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | საყოფაცხოვრებო არხული გამწოვი ვენტილატორი L=80 მ3/სთ Dp=40პა | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0