## დან1- რეაქტივები
დანართი N1 - ქიმიური რეაქტივები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42567 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ჭურჭლისთვის) 1000 მლ | ანტიმიკრობული,ანტიფუგიციდური,ანტივირუციდული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 12 |  | 0
2 | Q05A-42566 | სადეზინფექციო კონცენტრატი (ზედაპირებისთვის) 1000 მლ | სარეცხი და სადეზინფექციო კონცენტრატი ალდეჰიდების გარეშე, ანტიმიკრობული აქტივობის მაღალი სპექტრი. | ცალი | 2 |  | 0
3 | Q05A-45263 | ინჰიბიტორი | ნიტრიფიკაციის ჩამხშობი, 50 მლ-იანი | ცალი | 2 |  | 0
4 | Q05A-30138 | ეთილის სპირტი 5 ლ | სამედიცინო, 96 % | ცალი | 25 |  | 0
5 | Q05A-27852 | ნატრიუმის კარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M.ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის, სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-27853 | ნატრიუმის ჰიდროკარბონატი 0.1 M, 1000 მლ | 0.1 M. ელუენტის კონცენტრატი იონური ქრომატოგრაფისთვის,სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-27921 | მულტიელემენტური ანიონური სტანდარტული ნიმუში | მიქსი - F-5 მგ/ლ, Cl-10 მგ/ლ, NO2-25მგ/ლ, NO3-15მგ/ლ, PO4-40მგ/ლ, SO4- 30 მგ/ლ, მატრიცა H2O. 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-42502 | სიმღვრივის სტანდარტი 200 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42503 | სიმღვრივის სტანდარტი 800 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q05A-42506 | სიმღვრივის სტანდარტი < 0,1 NTU 100 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-25741 | სიმღვრივის სტანდარტი 20 NTU 500 მლ | სტანდარტული ხსნარი, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
12 | Q05A-25763 | პესტიციდების სტანდარტი 1 მლ | ქლორორგანული პესტიციდების მიქსი.აუცილებელი კომპონენტები: ალდრინი,დიალდრინი,ჰეპტაქლორი,ჰეპტაქლორეპოქსიდი,თითოეულის კონც. 200 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისთვის. სერთიფიკატით (sigma) | ცალი | 2 |  | 0
13 | Q05A-25762 | ნავთობპროდუქტების სტანდარტი 1.5 მლ | C10- დან C40-მდე ლუწი ნახშირბადატომების შემცველი ნაჯერი ნახშირწყალბადების მიქსი,თითოეულის კონც. 2000 მგ/ლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის. სერთიფიკატით | ცალი | 2 |  | 0
14 | Q05A-30199 | ბუფერული ხსნარი PH=7.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-30201 | ბუფერული ხსნარი PH=4.01 500 მლ | სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-46141 | საკალიბრაციო ტაბლეტები | ჟ.ბ.მ.-ის აპარატის დასაკალიბრებლად,10 ცალიანი შეფუთვა; WTW Oxitop®PM 209333 | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-30105 | მარილმჟავა (კონცეტრირებული) 2.5 ლ | ქიმიურად სუფთა, 37 %-იანი | ცალი | 1 |  | 0
18 | Q05A-25744 | მულტიელემენტური სტანდარტული ნიმუში | მიქსი-Al,As,B,Ba,Cd,Mg,Ca,Fe,Cu,Cr,Ni,Pb,Sb,Zn,Se,Mo,Mn,Na,Sr,Be. მატრიცა 5% HNO3-ში , ICP-OES-თვის. 100 მგ/ლ 100 მლ. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
19 | Q05A-45249 | ელექტროგამტარობის დასაკალიბრებელი ხსნარი | დიაპაზონი 1000 - 2000 µS/cm , 250 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-23498 | მჟაუნმჟავა | ფიქსონალი (0.1 N / 0.05 mol/l ) | ცალი | 1 |  | 0
21 | Q05A-30148 | კალიუმის პერმანგანატი | ფიქსონალი (0.1 N / 0.02 mol/l ) | ცალი | 2 |  | 0
22 | Q05A-27893 | გახსნილი ჟანგბადის განსასაზღვრი რეაქტივების ნაკრები | HACH . დიაპაზონი ≈ 0.3 - 15.0 მგ/ლ O2 (25 ტესტი) | ცალი | 2 |  | 0
23 | Q05A-42501 | ამონიუმის სტანდარტული ნიმუში | მატრიცა H2O, 1000 მგ/ლ, 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
24 | Q05A-42499 | ნიტრატის სტანდარტული ნიმუში | მატრიცა H2O, 1000 მგ/ლ, 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
25 | Q05A-30129 | აცეტონი 2.5 ლ | ქრომატოგრაფიული სისუფთავის >99% | ცალი | 1 |  | 0
26 | Q05A-27847 | მინერალური ზეთების ნარევი | A და B კომპონენტების შემცველი მინერალური ზეთების ნარევი, გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 2 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
27 | Q05A-27796 | ნიტრიტის სტანდარტული ნიმუში | 1000 მგ/ლ,100 მლ სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
28 | Q05A-27897 | ჟანგბადის ქიმიური მოხმარების სტანდარტული ნიმუში | 100 მგ/ლ-იანი 100 მლ, სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
29 | Q05A-53763 | ნატრიუმის ბორჰიდრიდი | ქიმიურად სუფთა, 100 გრ-ინი | ცალი | 1 |  | 0
30 | Q05A-26829 | ამონიუმის სულფატი 500 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
31 | Q05A-30137 | დიქლორმეთანი 2.5 ლ | ქრომატოგრაფიული სისუფთავის >99% | ცალი | 1 |  | 0
32 | Q05A-53890 | ჰალოძმარმჟავა | (HAA) სტანდარტული ნიმუში.აუცილებელი კომპონენტები: მონო-, დი - და ტრიქლორძმარმჟავები, ბრომქლორძმარმჟავა, ბრომდიქლორძმარმჟავა. თითოეული კომპონენტის კონცენტრაციის დიაპაზონი 100 -2000 მგ/ლ. გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 1 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
33 | Q02A-53882 | PAH სტანდარტული ნიმუში | პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადების(PAH) მიქსი. აუცილებელი კომპონენტები: ბენზო(b) ფლუორანტი, ბენზო(k) ფლუორანტი, ბენზო(ghi) პერილენი, ინდინო (1,2,3,-cd) პირენი. თითოეული კომპონენტის კონცენტრაციის დიაპაზონი 100 -2000 მგ/ლ. გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 1 მლ-იანი. სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
34 | Q05A-25761 | ჰელიუმის ბალონი, ჰელიუმით 99,9995% | აირადი ჰელიუმი გაზურ ქრომატოგრაფში აირმატარებლად გამოყენებისთვის; აირის შემადგენლობა ту 0271-001-45905715-02_ს მიხედვით; სისუფთავე არანაკლებ - 99,9999 %; ტენის მოცულობითი შემცველობა - არაუმეტეს 0,0002 %; თითოეული მინარევის შემცველობა - არაუმეტეს 0,00001%; ჰელიუმი ჩაჭირხნული უნდა იყოს არანაკლებ 40 ლიტრიანი ტევადობის ლითონის რეზერვუარში (ბალონში); წნევა რეზერვუარში 20°C_ზე ≈ 150 ბარი ±5 (153 ატმოსფერო); რეზერვუარის ორიენტაცია - ვერტიკალური, სადგამი სალტეთი; რეზერვუარი აღჭურვილი უნდა იყოს ონკანით; ხარისხი მარკის მიხედვით, არანაკლები - 6 მარკა; აირადი ჰელიუმის მოცულობა ≈ 6 მ³ ±0,3მ³; ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატით. | ცალი | 1 |  | 0
35 | Q05A-25745 | ვერცხლისწყლის სტანდარტული ნიმუში | გახსნილი 10% HNO3-ში, 1000 მგ/ლ, 100 მლ, ICP-OES; სერთიფიკატით | ცალი | 1 |  | 0
36 | Q05A-60885 | ადვილადაქროლადი ნივთიერებების სტანდარტული ნიმუში | 99,99% სისუფთავის ქლოროფორმის შემცველი, 5 მლ, გაზური ქრომატოგრაფისათვის, სერთიფიკატით . | ცალი | 1 |  | 0
37 | Q05A-30177 | კალციუმის კარბონატი 100 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
38 | Q05A-30178 | ბრომკრეზოლ მწვანე 5 გრ | ქიმიურად სუფთა | ცალი | 1 |  | 0
39 | Q05A-30141 | ვერცხლისწყლის ნიტრატის მონოჰიდრატი 25 გრ | ქიმიურად სუფთა, >98.5 % | ცალი | 1 |  | 0
40 | Q05A-47638 | ორთოტოლიდინი | ქიმიურად სუფთა, o-Tolidine ≥95%, 25 გრ | ცალი | 1 |  | 0
41 | Q05A-60751 | სპილენძის სულფატი | ქიმიურად სუფთა, ხუთწყლიანი, 100 გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
42 | Q05A-53786 | ბარიუმის ქლორიდი | ქიმიურად სუფთა, 100 გრ-იანი | ცალი | 1 |  | 0
43 | Q02A-56870 | ფოსფორ და აზოტორგანული პესტიციდების სტანდარტული ნიმუში | თითოეული კომპონენტის კონცენტრაციის დიაპაზონი 100 -2000 მგ/ლ, (Agilent product Number: NPM-525B-1) , გაზური ქრომატოგრაფისთვის, 1 მლ-იანი.სერთიფიკატით | ცალი | 2 |  | 0
0

## დან 2- დამხმარე მოწყობილობები
დანართი N2 - დამხმარე მოწყობილობა
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | N10A-27393 | სპეციალური ჩანთა | სინჯების ტრანსპორტირებისათვის. იზოთერმული , 20 ლ-ანი. ტემპერატურის შენარჩუნების ხანგრძლივობა 24 სთ. | ცალი | 2 |  | 0
2 | Q04A-60890 | თერმომეტრი სპირტიანი | 0-50°C , მეტალის კორპუსით | ცალი | 2 |  | 0
3 | Q04A-42484 | HPS-MS სვეტი | სვეტი გაზური ქრომატოგრაფისთვის , HP-5ms,სიგრძე 30 მ, დიამეტრი 0.25 მმ,Film 0.25 µm, 7 დიუმიანი კორპუსით. ტემპერატურული ინტერვალი -60 დან 350 °C. გაზურ ქრომატოგრაფ Agilent 7890_თან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q03A-60887 | მიკროპიპეტი | მექანიკური 1000 - 10000 მკლ. სისწორე (Inaccuracy) 0.6 % . | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q04A-27784 | ელექტროთერმომეტრი | გარე ტემპერატურის (-50°C-დან 60°C-მდე) და შიგნით (-10°C-დან 60°C-მდე) გასაზომად, კედელზე დასამაგრებელი, 3 მ-იანი კაბელით სენსორით |  | 2 |  | 0
6 | Q04A-60753 | ჰიდრიდული მოდულის დეტალი B5:G5 | ინდუქციურად შეკავშირებული პლაზმის ოფტიკურ ემისიური სპექტრომეტრის ჰიდრირების მოდულის თავაკი GLS Top Cup; iCAP 7400 ICP-OES Duo_სთან შესაბამისობაში მყოფი. | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q04A-60754 | ინჟექტორი ჰიდრირებისთვის | Tapered Quartz Injector 0.75mm (EMT) _ 0.75 მმ_იანი კონუსური ტიპის ინჟექტორი, ჰიდრირების რეჟიმში მუშაობისთვის; ინდუქციურად შეკავშირებული პლაზმის ოფტიკურ ემისიური სპექტრომეტრთან, iCAP 7400 ICP-OES Duo_სთან შესაბამისობაში მყოფი; დანიშნულება: სპრეის ფორმაში გადასული თხევადი ნიმუშის ფაკელში შეფრქვევა. | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q04A-60755 | ინჟექტორი | Capillary Quartz Injector 2.0mm (EMT) – 2მმ-იანი ინჟექტორი მეტალების ანალიზისთვის; ინდუქციურად შეკავშირებული პლაზმის ოფტიკურ ემისიური სპექტრომეტრთან, iCAP 7400 ICP-OES Duo_სთან შესაბამისობაში მყოფი; დანიშნულება: სპრეის ფორმაში გადასული თხევადი ნიმუშის ფაკელში შეფრქვევა. | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q04A-60756 | ინჟექტორის დამჭერი | დანიშნულება: ინჟექტორისა და ფაკელის მეტალის კორპუსის ერთმანეთთან დაკავშირება; პოლიმერული მასალისგან დამზადებული; iCAP 7400 ICP-OES Duo_სთან შესაბამისობაში მყოფი; | ცალი | 1 |  | 0
10 | Q02A-60757 | კომპარატორი | კომპარატორი (ქლოროსკოპი) წყალში ქლორის განსაზღვრისთვის; ორთოტოლიდინით განსაზღვრის რეჟიმით; პოლიმერული მასალისგან დამზადებული კორპუსით; ორი განყოფილებით, ერთი ნიმუშის განყოფილება, მეორე შესადარებელი განყოფილება; ორთოტოლიდინის რეაგენტით; საწმენდი ჯაგრისით; გაზომვის დიაპაზონი: 0.1 - 1 მგ/ლ. | ცალი | 3 |  | 0
11 | D15A-21557 | წყლის ტუმბო | წყალჭავლური ტუმბო; 1/2დიუმიანი (20მმ) ხრახნით; ჩაშენებული უკუსარქველით; წყლის მოხმარება: 4-12 ლ/წუთში; წნევის შექმნის შესაძლებლობა: ≈ 16 mbar; მოსალოდნელი ზომები: სიგრძე ≈ 185მმ, სიგანე 80მმ; მოსალოდნელი წონა: ≈ 250 გ; შემწოვი შტუცერის დიამეტრი: ≈ 9-14 mm (კონუსური). | ცალი | 2 |  | 0
0

## დან 3- სახარჯი მასალა
დანართი N3 - სახარჯი მასალა
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-42611 | Quanti-Tray/2000 | პლანშეტი 97 ფოსოთი,ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 100 |  | 0 |  | მოწოდება 2 ეტაპად - ნახევარ-ნახევარი რაოდ, დაახ 6 თვეში ერთხელ
2 | Q05A-42612 | Quanti-Tray | პლანშეტი 51 ფოსოთი, ერთჯერადი, სტერილური (IDEXX) | ცალი | 100 |  | 0 |  | მოწოდება 2 ეტაპად - ნახევარ-ნახევარი რაოდ, დაახ 6 თვეში ერთხელ
3 | Q05A-47699 | ბიოუსაფთხოების პარკები (დიდი) | ერთჯერადი,ავტოკლავირებადი (138 °C ) . საერთო მოცულობა ≈ 34 ლ | ცალი | 300 |  | 0
4 | Q05A-47700 | ბიოუსაფთხოების პარკები (პატარა) | ერთჯერადი, ავტოკლავირებადი . საერთო მოცულობა ≈ 8 ლ | ცალი | 300 |  | 0
5 | Q05A-47608 | ბიოუსაფთხოების პარკების მოსაკრავი ლენტი | წებოვანი,ავტოკლავირებადი ≈ 50 მ-იანი ხვეული | ცალი | 4 |  | 0
6 | N00A-47600 | სადეზინფექციო სველი ხელსახოცი | ანტიალერგიული, ბაქტერიოციდული. 100 ხელსახოციანი სპეციალური ყუთით | ცალი | 12 |  | 0
7 | Q05A-45253 | ნიმუშის ასაღები ბოთლები 100მლ (ერთჯერადი) | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდება 2 ეტაპად - ნახევარ-ნახევარი რაოდ, დაახ 6 თვეში ერთხელ
8 | Q05A-25797 | მემბრანული ფილტრები(d=0,2მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 200 |  | 0
9 | Q05A-25796 | მემბრანული ფილტრები(d=0,45მკმ) | MCE (ნიტროცელულოზის და აცეტატცელულოზის) მემბრანული ფილტრები. ფილტრის d=47მმ; სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 18000 |  | 0
10 | Q05A-30492 | შპატელი ერთჯერადი | ხის , სტერილური, ≈ 15*2 სმ | ცალი | 50 |  | 0
11 | Q05A-14205 | ბამბა თეთრი | 100 გრ-იანი შეფუთვა | ცალი | 60 |  | 0
12 | Q05A-25915 | პეტრის ფინჯანი (სტერილური d=100 მმ) | ერთჯერადი, პოლისტიროლი | ცალი | 1200 |  | 0
13 | Q05A-25893 | ასაწონი ჯამები | ერთჯერადი , პოლისტიროლის , ანტისტატიკი, 500 ცალიანი შეფუთვა. ≈ 85 x 85 მმ | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-25818 | სამედიცინო მარლა | არასტერილური, სიგანე ≈ 90სმ, ≈ 5 მეტრიანი | ცალი | 10 |  | 0
15 | Q05A-42510 | ბახილები | ერთჯერადი, სამედიცინო | ცალი | 50 |  | 0
16 | Q05A-23316 | მარყუჟი 0,1მკლ | ერთჯერადი, სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 100 |  | 0
17 | Q05A-25926 | პიპეტი 10 მლ (ერთჯერადი) | სეროლოგიური გრადუირებული პოლისტიროლის პიპეტები. სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 60 |  | 0
18 | Q05A-27844 | პიპეტი 2 მლ (ერთჯერადი) | სეროლოგიური გრადუირებული პოლისტიროლის პიპეტები. სტერილური, ცალკეული შეფუთვით | ცალი | 100 |  | 0
19 | Q05A-45271 | პიპეტის თავაკები 500-5000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-45255 | პიპეტის თავაკები 1000-10000 მკლ კონტეინერით | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი. სადგამით ≈ 30 ცალიანი | ცალი | 2 |  | 0
21 | Q05A-45272 | პიპეტის თავაკები 1000-10000 მკლ | PP, გამჭვირვალე, ავტოკლავირებადი, 200 ცალიანი შეფუთვა | ცალი | 1 |  | 0
22 | Q05A-25922 | პიპეტის თავები 100-1000 მკლ კონტეინერით | PP, ავტოკლავირებადი. პიპეტის თავები შეფუთვა ≈ 96 ცალიანი | ცალი | 1 |  | 0
0

## დან 4-ჭურჭელი
დანართი N4 - ლაბორატორიული ჭურჭელი
N | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | ბოთლი ბაქტერიოლოგიური, ცეცხლგამძლე 0.5 ლ | ISO, ავტოკლავირებადი 121°C , ბოროსილიკატის, მიხრახნილი ლურჯი PP თავსახურით, მინის, გრადუირებული | ცალი | 100 |  | 0
2 | სინჯარები 5 მლ | სოდა-კირიანი მინის, გრადუირებული | ცალი | 6 |  | 0
3 | ვიალების და თავაკების ნაკრები | ვიალა(PE , 5 მლ-იანი).თავაკი (5 მლ-იანი ვიალისთვის,ფილტრიანი) DIONEX P/N 038141 (250 ცალიანი ნაკრები) | ცალი | 3 |  | 0
4 | ბრტყელძირა მრგვალი კოლბა 50 მლ | ბოროსილიკატური მინის | ცალი | 10 |  | 0
5 | ერლენმეიერის კოლბა | ბოროსილიკატური მინის, ხრახნიანი სახურავით, 250 მლ–იანი, ავტოკლავირებადი 121°C | ცალი | 10 |  | 0
6 | საწვეთური | მუქი ფერის მინის, მილესილსაცობიანი, მინის პიპეტით, რეზინის დგუშით, 50 მლ | ცალი | 6 |  | 0
7 | ქიმიური ჭიქა 100 მლ(PP) | გრადუირებული | ცალი | 6 |  | 0
8 | მიკრობიურეტი 5 მლ | B კლასი, PE 500 მლ-იანი რეზერვუარით(დანაყოფის ფასი 0.05 მლ;სიზუსტე ±0.015 მლ) | ცალი | 2 |  | 0
9 | სინჯარები 10 მლ | მინის, გრადუირებული | ცალი | 6 |  | 0
10 | მიკროშპრიცი 10 მკლ | მინის, გრადუირებული, ავტოსემპლერისათვის | ცალი | 2 |  | 0
11 | მიკროშპრიცი 100 მკლ | მინის, გრადუირებული | ცალი | 1 |  | 0
12 | მიკროშპრიცი 25 მკლ | მინის, გრადუირებული | ცალი | 1 |  | 0
13 | ბოთლის საწვეთური | PP, გაუმჭვირვალე, 50 მლ-იანი მიხრახნილთავიანი ბოთლის სახურავი | ცალი | 50 |  | 0
14 | კრისტალიზატორი | ბოროსილიკატური მინის, d=220 მმ, 2.5 ლ-იანი, ტუჩიანი | ცალი | 2 |  | 0
15 | გასაფილტრი ზედაპირი | წყლის საფილტრი მოწყობილობისთვის, მინის გასაფილტრი ზედაპირის შიდა d=41მმ; გარე d=57მმ , მინის ხუფით | ცალი | 3 |  | 0
16 | ამზომი ცილინდრი 100 მლ(PMP) | გამჭვირვალე, A კლასის, გრადუირებული | ცალი | 2 |  | 0
17 | ბოთლი 500 მლ | PE, ფართოყელიანი, მიხრახნილთავიანი თავსახურით | ცალი | 20 |  | 0
18 | მინის კიუვეტი | მართკუთხა , DR 6000-ისთვის, 50 მმ | ცალი | 1 |  | 0
19 | ფაიფურის ჯამი | თეთრი,მრგვალძირა. d=125 მმ;H =50 მმ | ცალი | 6 |  | 0
20 | ტუბი სახურავით | პოლიმერული მასალის, 4 ცალიანი ნაკრები HACH 466004 | ცალი | 1 |  | 0
21 | ტუბი | მინის 15 მლ-იანი, თავსახურით, ცენტრიფუგისთვის. | ცალი | 10 |  | 0
0

## დან 5- მიკრობიოლოგია
დანართი N5 - მიკრობიოლოგიური ნიადაგები
N | აითემის კოდები | დასახელება | სპეციფიკაცია | განზომილება | რაოდენობა | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | კოდი/ლინკი | შენიშვნა
1 | Q05A-30351 | კოლიფორმების ქრომოგენური აგარი (CCA) 500გრ | წყალში კოლიფორმების და E.coli აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული (ტერგიტოლ 7 დანამატით) შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 8 |  | 0
2 | Q05A-25686 | საკვაბი აგარი საფუარით 500 გრ | წყალში მიკრობთა რიცხვის აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 18 |  | 0
3 | Q05A-42591 | ლიზინდეკარბოქსილაზას არე 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
4 | Q05A-45252 | საქაროზა | 1000 გრამიანი, პარაზიტოლოგიისთვის | ცალი | 1 |  | 0
5 | Q05A-42590 | პეპტონის ბუფერული წყალი 500 გრ | წყალში Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
6 | Q05A-25697 | ტრიპტოზა სულფიტურიTSC აგარი 500 გრ | წყალში კლოსტრიდიას სპორების აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
7 | Q05A-25699 | ტრიპტონ სოიო ბულიონი 500 გრ | დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
8 | Q05A-17835 | რაპოპორტ–ვასილიდიასის ნიადაგი 500 გრ | Salmonella spp. აღმოსაჩენად. დეჰიდრატირებული, შენახვის ვადა მინ. 2 წელი | ცალი | 1 |  | 0
9 | Q05A-42613 | Colilert-18 ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდება 2 ეტაპად - ნახევარ-ნახევარი რაოდ, დაახ 6 თვეში ერთხელ
10 | Q05A-42614 | კომპარატორი Colilert-18 | Quanti-Tray/2000 (IDEXX) | ცალი | 1 |  | 0
11 | Q05A-42616 | Enterolert-E ნიადაგი | დეჰიდრატირებული (IDEXX) | ცალი | 200 |  | 0 |  | მოწოდება 2 ეტაპად - ნახევარ-ნახევარი რაოდ, დაახ 6 თვეში ერთხელ
12 | Q05A-27925 | ენტერობაქტერიების აღმომჩენი ტესტი | საიდენტიფიკაციო სისტემა | ცალი | 2 |  | 0
13 | Q05A-42569 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -vi | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
14 | Q05A-42568 | სალმონელას პოლივალენტური შრატი -o | სალმონელას აღმოსაჩენად. ≈ 3 მლ ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
15 | Q05A-17840 | E.coli K12 F+ (შტამი) | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
16 | Q05A-25714 | MS2 ბაქტერიოფაგი | ლიოფილიზირებული შტამი | ცალი | 1 |  | 0
17 | Q05A-27916 | ანაერობული სისტემის ინდიკატორი | ანაერობული გარემოს ინდიკატორი. ინდიკატორული ქაღალდი | ცალი | 50 |  | 0
18 | Q05A-27917 | ანაერობული სისტემის გენერეტორი | ანაერობული გარემოს შემქმნელი | ცალი | 2 |  | 0
19 | Q05A-42593 | ნოვობიოცინის დანამატი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 1 |  | 0
20 | Q05A-42592 | იოდინის ხსნარი | მიულერ-კაუფმანის დანამატი 5-10 მლ. ამპულა | ცალი | 2 |  | 0
21 | Q05A-27928 | ოქსიდაზური ტესტი | ინდიკატორული ქაღალდი. 100 ცალიანი | ცალი | 6 |  | 0
0