თბილისი მოლის ტერიტორიაზე არსებული დამიწების და მეხამრიდის კონტურების გაზომვა.

ტექნიკური მოთხოვნები

შინაარსი:

- ზოგადი ინფორმაცია----------------------------------------------------2

- ტექნიკური დასკვნა, -----------------------------------------------------2

- ტექნიკური დავალება----------------------------------------------------2

- უსაფრთხოების ნორმები----------------------------------------------2

- განფასება------------------------------------------------------------------3

ზოგადი ინფორმაცია

სავაჭრო ცენტრი „თბილისი მოლის“ შენობა მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივნის N 213.

მოცემული შენობა, შედგება სამი ბლოკისაგან (A, B და C ბლოკებისგან). შენობის ყველა  სართულზე და სახურავზე განლაგებულია ელექტრო გამანაწილებელი ფარები და აგრეგატები. მათთვის მოწყობილია დამიწების კონტურები.

9 ცალი დამიწების კონტური ემსახურება  მთავარ გამანაწილებელ ფარებს და  5 მაღალი ძაბვის სატრანსფორმატოროებს. 1ცალი სახანძრო მაუწყებლობას და სიგნალიზაციას და 2 ცალი დამიწების კონტური საგენერატოროს, ასევე გასაზომია მეხამრიდის კონტური რომელის  სავაჭრო ცენტრის  შენობის გარშემო მრავალი ელექტროდით არის შესრულებული, რომელიც შემდგომ გალვანიზირებული სალტის საშუალებით მიემართება კედელზე და შენობის უმაღლეს ორ წერტილზეა დასრულებული მიმღები ელექტროდით. არსებობს  მეხამრიდის 4 ცალი დამოუკიდებელი კონტური საგენერატოროებისათვის.

ტექნიკური დასკვნა

გამოკვლევის საგანს წარმოადგენს თბილისი მოლის  ყველა დამიწების და მეხამრიდის კონტურის გაზომვა.

ტექნიკური დავალება

ჩატარდეს თბილისი მოლის  ყველა დამიწების და მეხამრიდის კონტურის გაზომვა

გაზომვების შედეგად მიღებული მახასიათებლები საჭიროა დადასტურდეს შესაბამისი ოქმებით.

საჭიროა გაზომვების დროს მოეწყოს დროებითი კონტური ჩართული ელექტროდანადგარებისათვის.

უსაფრთხოების ნორმები

ყველა სამუშაო, რომელიც იწარმოებს მოლში და მის გარშემო ტერიტორიაზე უნდა აკმაყოფილებდეს შრომის და პირადი უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა დაწყების წინ მოლის უსაფრთხოების მენეჯერი კონტრაქტორების შემადგენლობას გააცნობს უსაფრთხოების ნორმებს.

სამუშაოთა წარმოება დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში როცა იქნება ხელმოწერილი დოკუმენტი, მომუშავე პერსონალისა და მოლის უსაფრთხოების მენეჯერის მიერ.

განფასება

წარმოდგენილ განფასებაში უნდა იყოს მითითებული ყველა სახის დანახარჯი.