სატენდერო განცხადება

ტენდერის ტიპი: ტენდერი ერთი კონვერტის პრინციპით;

გამოცხადების თარიღი: 30.05.2022

წინადადების მიღების დაწყება: 03.06.2022

წინადადების მიღების დასრულება: 13.06.2022

პრეტენდენტებმა წინადადება უნდა წარმოადგინოს:  დღგ-ს ჩათვლით ლარში. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი არაა დღგ-ს გადამხდელი, ასეთ შემთხვევაში მან ეს უნდა მიუთითოს სატენდერო წინადადებაში;

მაქსიმალური ღირებულება: არ არის განსაზღვრული

მიწოდების/მომსახურების გაწევის ადგილი: ქ. თბილისი, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა #166.

შესყიდვის საგანი/მომსახურება

შემსყიდველი ორგანიზაცია: შპს „ოცნება“.

შესყიდვის საგანი: შპს „ოცნების“ საწარმო მეგადორსში მზის ენერგიის ქვესადგურის სისტემის/მოწყობილობებისა და სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვა;

პრეტენდენტებმა წინადადება უნდა წარმოადგინონ სისტემა www.etenders.ge-ს საშუალებით, დანართი #1-ის შესაბამისად.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

- სისტემა უნდა მოეწყოს 800 კვ.მ-ზე და უნდა გამოიმუშავოს არანაკლებ 100-120 კვტ.სთ ელექტრო-ენერგია

- პრეტენდენტი ვალდებულია სატენდერო წინადადების წარმოდგენამდე უზრუნველყოს საწარმოში შესაბამისი სპეციალისტების ვიზიტი, რათა წინასწარ მოხდეს საჭიროების შესაბამისად დანაგარების სპეციფიკაციისა და საჭირო სამუშაოების განსაზღვრა;

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი საქმიანობის გამოცდილება;

- მოწოდებულ სისტემას უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 10 წლიანი გარანტია;

- ტენდერში გამარჯვებული ვალდებული იქნება საგარანტიო პერიოდში უზრუნველყოს სერვისული მომსახურება. მოწოდებული სისტემის რომელიმე კვანძში ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევში  მომწოდებული ვალდებული იქნება არაუმეტეს 5 დღის ვადაში საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს მისი შეცვლა. ხოლო, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში საგარანტიო პერიოდში რაიმე სახის ხარვეზის ან/და დეფექტის აღმოჩენის შემთხვევაში შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს 3 დღეში საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს პრობლემის აღმოფხვრა;

- ტენდერში გამარჯვებული ვალდებული იქნება კვალიფიციური ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს შემსყიდველის წარმომადგენლებს სისტემის სწორ ექსპლუტაციასათან დაკავშირებით;

- ტენდერში გამარჯვებული ვალდებულია ტენდერში გამარჯვებულად გამოვლენიდან არაუმეტეს 3 კალენდარულ დღეში შემსყიდველ ორგანიზაციას წარუდგინოს სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სახელშეკრულებო თანხის 5 პროცენტის ოდენობით. გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხავადი, და იგი გაცემული უნდა იყოს საბანკო ან/და ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებასთან ერთად წარმოსადგენი ინფორმაცია და დოკუმენტები:

- პრეტენდენტის რეკვიზიტები (უნდა მოიცავდეს ხელმძღვანელის შესახებ მონაცემებს, ინფორმაციას იურიდიული ფორმის შესახებ, ინფორმაციას იურიდიული და ფაქტიური მისამართის შესახებ, საბანკო რეკვიზიტებს);

- ინფორმაცია ანალოგიურ საქმიანობაში გამოცდილების შესახებ (ინფორმაციას თან უნდა ახლდეს გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია: ხელშეკრულების ასლები, მიღება-ჩაბარების აქტები ან/და საგადასახადო ანგარიშფაქტურები);

- ინფორმაცია საგარანტიო პირობების შესახებ.

- ინფორმაცია მოწოდების ვადებთან დაკავშირებით

- სატენდერო წინადადება და ფასების ცხრილი დანართი #1-ის შესაბამისად;

დამატებითი ინფორმაცია

- შპს „ოცნება“-ს კარის საწარმო „მეგადორსი“ და საწყობი მდებარეობს ქ. თბილისში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩა #166-ში (ყოფილი კაიროს ქუჩა)

- დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დარეკეთ -   577 210001, 577 320202;

- ელექტრონული მისამართი - r.gabaidze@megadoors.ge;

პატივისცემით,

შპს "ოცნება"-ს  ადმინისტრაცია

საიდენტიფიკაციო კოდი: 245403086