## Лист1
Item Type | ISO 16890 | Filter class EN 779 | Widht(mm) | Height(mm) | Debth(mm) | Air flow (m3/h) | Pressure drop initial (Pa) | Bags pcs. | PCS
A5 | ePM 2,5 70% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 50 | 3 | 150
C5 | ePM 2,5 70% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 50 | 6 | 540