## VIII ბლოკი
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი
სამუშაოს დასახელება
|  |  | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი |  | ფასი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
საერთო ფართები E-M9-I-II-400-01-(02)
კაბელები
1 | kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X50+1X25mm2 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | kabeli (mrgvali) NAYY-J 3X35+1X16mm2 | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X2.5mm2 | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3X1.5mm2 | m | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | kabeli (mrgvali) H07Z-R 2X10+1X6mm2 | m | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5x25mm2 (kabelis sigrZe dazustdes adgilze) | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5x16mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5x10mm2 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5x6mm2 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 5x4mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 4x2.5mm2 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 3x2.5mm2 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | kabeli cecxlmedegi (mrgvali) NHXH-FE180/E90 3x1.5mm2 | m | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| მრიცხველების კარადა |  |  | 0
| გამანაწილებელი ფარები |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| generatoris gamanawilebeli fari |  |  | 0 | [5 empty] | 0
28 | Zalovani fari g/m 2000X800X400 IP 21 | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | avtomaturi amomrTveli MCCB 100A/D/25kA 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | avtomaturi amomrTveli MCCB 50A/D/15kA 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | avtomaturi amomrTveli MCCB 32A/D/15kA 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | avtomaturi amomrTveli MCCB 25A/D/15kA 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/15kA 1 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | kontaqtori 3P/ 30.0 kW/230VAC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | kontaqtori 3P/ 11.0 kW/230VAC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | kontaqtori 3P/ 4.0 kW/230VAC | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | drois rele dayovnebiT CarTvaze | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | prioritetis rele | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | meqanikuri blokireba 3P/ 30.0 kW/230VAC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | meqanikuri blokireba 3P/ 11.0 kW/230VAC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | meqanikuri blokireba 3P/ 4.0 kW/230VAC | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DB 1.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
42 | karada g/m 2X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | erTwvera kabeli (Savi) 2.5mm2 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/6kA 3 polusa | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | avtomaturi amomrTveli MCB 50A/D/6kA 3 polusa | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DB 1.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
47 | liTonis karada g/m 1200X600X250 IP 21 | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | saindikacio naTura 220v (wiTeli) | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | rele 4 gadamrTveli kontaqtiT (4NO+4NC) 24 VAC | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | reles bude | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | drois rele dayovnebiT CarTvaze | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
54 | transformatori 230VAC/24VAC/100VA | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
55 | sadenis sakontaqto DIN reikaze dasasmeli 2.5mm2 | c | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
56 | sadenis sakontaqto DIN reikaze dasasmeli 2.5mm2 (damiwebis) | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | kontaqtori 3P/ 4.0 kW/230VAC | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
58 | kontaqtori 3P/ 5.5 kW/230VAC | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | kontaqtorebis damxmare kontaqti 2NO+2NC | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
60 | Zravis dacvis avtomati 6.3-10.0 A 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
61 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6kA 1 polusa | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 | avtomaturi amomrTveli MCB 32A/D/15kA 3 polusa | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 | samontaJo masalebi (samontaJo erTwvera kabelebi, karadis sakabelo arxi da sxva) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| DB 1.3 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
65 | karada g/m 4X12 modulze (rkinis karebiT da saketiT) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
66 | erTwvera kabeli (Savi) 4mm2 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
67 | dasaparalilebeli salte 3 polusa 3/63a | kb. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
68 | saindikacio naTura 220v (mwvane) | c | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
69 | CamrTveli Rilaki fiqsaciiT Aut-O-Man | c | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | kontaqtori 1NO/5kW/AC220 , 1NO+1NC damxmare kontaqtiT | c | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
71 | avtomaturi amomrTveli MCB 2A/B/6kA 1 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
72 | avtomaturi amomrTveli MCB 10A/B/6kA 1 polusa | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
73 | avtomaturi amomrTveli MCB 16A/B/6kA 1 polusa | c | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
74 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/C/6kA 1 polusa | c | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
75 | avtomaturi amomrTveli MCB 25A/D/6kA 3 polusa | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სანათები |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
76 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 45 W | c | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | zedapiruli montaJis sanaTi LED naTuriT 45 W akumulatoriT | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | Weris sanaTi LED naTuriT 20 W | c | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | Weris sanaTi LED naTuriT 20 W akumulatoriT | c | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
80 | saevakuacio gasasvlelis maCvenebeli sanaTi LED naTuriT 6 W akumulatoriT | c | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ფურნიტურა |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
81 | erTklaviSiani CamrTveli | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | orklaviSiani CamrTveli | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
83 | rozeti damiwebis kontaqtiT | c | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
84 | moZraobis deteqtori | c | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| სამონტაჟო მასალა |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
85 | rozetis bude | c | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | ganmStoebeli yuTi 100X100X50 | c | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | sainst. gofr. mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | sainst. gofr. mili Ø 20 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | sainst. gofr. mili Ø 25 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
90 | sainst. myari mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
91 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, samagrebi, Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | komp. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| დამიწება |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
92 | damiwebis glinula Ø=10 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
93 | damiwebis Stanga (jvarisebri) | c | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
94 | damiwebis Stangaze glinulas samagri Ø=8-10 mm | c | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
95 | damiwebis Stangaze ori glinulas samagri Ø=8-10 mm | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ბინები E-M9-I-II-400-04 |  |  | 0 |  | 0
gamanawilebeli fari |  |  |  | 0 |  | 0
1 | karada S/m 2X12 modulze (karebiT da saketiT) | kompl. | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kabelebi |  |  |  | 0 |  | 0
2 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3x2.5mm2 | m | 29670 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 3x1.5mm2 | m | 15440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 2x1.5mm2 | m | 8395 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
zaris sistema |  |  |  | 0 |  | 0
5 | kabeli (mrgvali) N2XH-J 2x1.5mm2 | m | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
samontaJo masala |  |  |  | 0 |  | 0
6 | rozetis bude S/m | c | 6892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | rozetis bude g/m | c | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
kompiuteruli qseli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | karada S/m 2X12 modulze (karebiT da saketiT) | kompl. | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 6345 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
saxanZro signalizaciis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
videodomofonis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | kompiuteruli qselis kabeli UTP LSZH Cat 5e | m | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## საერთო ფართი VIII
# |  | განზ. |  | მასალა |  | ხელფასი |  | მანქანა-მექანიზმები |  | ჯამი
სამუშაოს დასახელება
|  |  | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ | ერთ. | სულ
|  |  |  | ფასი |  | ფასი |  | ფასი
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
საერთო ფართები E-M9-I-II-400-09
კაბელები
1 | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 1x2x0,8 | m | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli erTlupiani | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | arasamisamarTo saxanZro sakontrolo paneli orzonaze | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | samisamarTo Tburi deteqtori | c | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | universaluri samisamarTo baza | c | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki | c | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | arasamisamarTo saxanZro sirena-strobiT | c | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | samisamarTo moduli IOM | c | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | saxanZro deteqtori CO | c | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | akumulatori 12 v/7a.sT | komp. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| საერთო ფართები E-M9-I-II-400-07 |  |  | 0 |  | 0
saxanZro signalizaciis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 1x2x0,8 | m | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli ორlupiani | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | universaluri samisamarTo baza | c | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki | c | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | arasamisamarTo saxanZro sirena-strobiT | c | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | samisamarTo moduli IOM | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | akumulatori 12 v/7a.sT | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kompiuteruli da satelefono qseli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | optikur-boWkovani kabeli Sida gayvanilobis G.657a tipis | m | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
videodomofonis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | videodomofonis gamoZaxebis cifruli bloki | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 24 პორტიანი PpoeE სვიჩი | c | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | kvebis bloki 12v/10a | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | konvertori DC/DC (12v/17v) | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | eleqtro saketi | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | karis mimxuri | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
satelevizio qseli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | satelevizio qselis kabeli RG11 | m | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | satelevizio qselis kabeli RG6 | m | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | saeTero antena | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | satelevizio signalis gamaZlierebeli 117 db/mkV | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | spliteri 1/2 | c | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | spliteri 1/3 | c |  | 0 |  | 0
22 | spliteri 1/4 | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | spliteri 1/6 | c | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | spliteri 1/8 | c | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
daSvebis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | karis eleqtromagnituri saketi | komp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | kvebis bloki akumulatoriT 220VAC/12VDC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | karis mimxuri | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | daSvebis sistemis kontroleri, qseluri funqciiT (klaviatura + baraTi) | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | personaluri kompiuteri (daSvebis sistemis serveri) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
videomeTvalyureobis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | sakomunikacio karada RACK 9U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | uwyveti kvebis bloki, Smart UPS 1000 VA | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | cifruli qseluri videoregistratori (NVR) 16 arxiani | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | mexsierebis myari diski 6 terabaitiani | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | paCpaneli 8 portiani Cat 5e | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | qselis komutatori 8 portiani POE (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | IP POE videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0 mgp) gare montaJis | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
samontaJo masala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | sainst. gofr. mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | sainst. myari mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
41 | rkinis sak. arxi perforirebuli 200X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | rkinis sak. arxi perforirebuli 100X60X1.0m (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | kibisebri rkinis sak. arxi 300X60X2.0mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, samagrebi, Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | komp. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| საერთო ფართები E-M9-I-II-400-03 |  |  | 0 |  | 0
saxanZro signalizaciis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1 | cecxlmedegi kabeli JE-H(St)H FE180/E90 - 1x2x0,8 | m | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | samisamarTo saxanZro sakontrolo paneli ორlupiani | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | samisamarTo kvamlis optikuri deteqtori | c | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | universaluri samisamarTo baza | c | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | samisamarTo sagangaSo xelis Rilaki | c | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | arasamisamarTo saxanZro sirena-strobiT | c | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | samisamarTo moduli IOM | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | akumulatori 12 v/7a.sT | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kompiuteruli da satelefono qseli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | optikur-boWkovani kabeli Sida gayvanilobis G.657a tipis | m | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
videodomofonis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | videodomofonis gamoZaxebis cifruli bloki | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | 24 პორტიანი PpoeE სვიჩი | c | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | kvebis bloki 12v/10a | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | konvertori DC/DC (12v/17v) | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | eleqtro saketi | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | karis mimxuri | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
satelevizio qseli |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
daSvebis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | karis eleqtromagnituri saketi | komp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | kvebis bloki akumulatoriT 220VAC/12VDC | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | karis mimxuri | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | daSvebis sistemis kontroleri, qseluri funqciiT (klaviatura + baraTi) | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | personaluri kompiuteri (daSvebis sistemis serveri) | komp. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
samontaJo masala |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | sainst. gofr. mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | sainst. myari mili Ø 16 mm (aqsesuarebiT kompleqtSi) | m | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | samontaJo masalebi (izolaciis lenti, samagrebi, Sesakravi) (Sekvra 100 cali) | komp. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
videomeTvalyureobis sistema |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | kompiuteruli qselis kabeli FTP LSZH Cat 5e | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | sakomunikacio karada RACK 9U (TermostatiT da ventilatorebis blokiT) | komp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | uwyveti kvebis bloki, Smart UPS 1000 VA | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | rekSi Casayenebeli denis gamanawilebeli PDU-8 | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | cifruli qseluri videoregistratori (NVR) 16 arxiani | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | mexsierebis myari diski 6 terabaitiani | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | paCpaneli 8 portiani Cat 5e | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | qselis komutatori 8 portiani POE (qselis komutatorebis parametrebi da makompleqtebeli mowyobilobebi winaswar SeTanxmdes damkveTTan) | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | IP POE videokamera feradi dRe-Ramis reJimiT (minimum 2.0 mgp) gare montaJis | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0