## ხანძარქრობა VIII
0 | სპეციფიკაცია | ერთ | რაოდ | ერთ ფასი | სულ | ერთ მონტ | სულ მონტ. | სულ
1 | Upright Sprinkler, Quick Response, K 5,6 (80), NPT Threaded, საშხეფი; სწრაფი რეაგირების, ქრომირენული,ზემოთ მიმართული ქრომირებული,K=5,6; 1/2" NPT; 68°C (UL/FM) | ცალი | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ფოლადის მილი DN 25, ERW (მინ. კედლის სისქე - 2,5 მმ) | მეტრი | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ფოლადის მილი DN 50, ERW (მინ. კედლის სისქე - 3 მმ) | მეტრი | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ფოლადის მილი DN 80, ERW (მინ. კედლის სისქე - 4 მმ) | მეტრი | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ფოლადის მილი DN 100, ERW (მინ. კედლის სისქე - 4 მმ) | მეტრი | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ფოლადის მილი DN 150, ERW (მინ. კედლის სისქე - 4 მმ) | მეტრი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ვიქტავლიკური, ხრახნიანი, შესადუღებელი ფიტინგები (სამკაპი, მუხლი, გადამყვანი, მექანიკური გადაბმა), UL&FM | კომპ. | 35% | 0 |  | 0 |  | 0
9 | მილის საკიდი (sprinkler clamp)- DN 25 | ცალი | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | მილის საკიდი (sprinkler clamp)- DN 32 | ცალი | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | მილის საკიდი (sprinkler clamp)- DN 50 | ცალი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | მილის საკიდი (sprinkler clamp)- DN 80 | ცალი | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | მილის საკიდი (sprinkler clamp) - DN 100 | ცალი | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | მილის საკიდი (sprinkler clamp) - DN 150 | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | მილების დამუშავება საღებავით | მეტრი | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | მილის პირების დამუშავება (ე.წ ვიქტავლიკური ღარის/ხრახნის მოჭრა) ფიტინგების მოსარგებად | მეტრი | 1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | dry alarm valve DN 100 (მშრალი განგაშის სარქველი 4') PN16 | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სოლისებრი ურდული OS & Y Gate Valve DN 150, Flanged | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | სახანძრო კარადა [DN50] კომპლექტაციით. (30მ სახელო, ლულა, ქანჩი, ონკანი) Fire hose cabinet (hose L=30m, valve, nozzle)" | ცალი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | წნევის მარეგულირებელი DN100 | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ჰაერის კომპრესორი ელ. ძრავით | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | საკიდი, სამაგრი, წყალშემკავებელი და ფასონური საშუალებები | კომპ | 10% |  |  |  |  | 0
23 | მასალების ტრანსპორტირების ხარჯები | [6 empty] | 0
| ჯამი | [6 empty] | .
ზედნადები
მოგება
დღგ
საერთო ჯამი