ტექნიკური დავალება

#1 ჰიდროაგრეგატის ჰაერგამაცივებელი რადიატორების შეკეთება

- რადიატორების მოხსნა და ამოღება.

- რადიატორების გადატანა სარემონტო საამქროში

- სპილენძის ძველი  მილების მოხსნა და კორპუსის გახეხვა

- ახალი მულების დაყენება და „ვალცოვკა“

- შეკეთებული რადიატორების ტრანსპორტირება და აგრეგატზე დაყენება.

- რადიატორების რაოდენობა - 4ცალი

- გარანტია 2 წელი