აგს „ზესტაფონი“ სატრანსფორმატორო ქვესადგური

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგურები შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით.                       2. შემოღობვა შესარემონტებელია.

ქვესადგური 1

1.მაღალი ძაბვის უჯრედები ტექნიკურად გამართულია

2.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართული და მუშა მდგომარეობაშია.

3. დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.

ქვესადგური 2

1.მაღალი ძაბვის მხარე და ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

2.დაბალიძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.