აგს „კვახჭირი“ სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

სატრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით.

შემოღობვა გასაკეთებელია ხელახლა ან კაპიტალურად რემონტს მოითხოვს.

საჭიროა გაკეთდეს ამგრძალავი და გამართხილებელი პლაკატები.