აგს ნიკია სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ტექნიკური მდგომარეობა.

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით.                                    2.საჭიროა გაკეთდეს ამგრძალავი და გამაფრთხილებელი პლაკატები.

3.მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.                                                                                 4.უსაბრთხოების მიზნით საჭიროა უსაბრთხოების კარების გაკეთება.

5.ტრანსფორმატორი და დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.