აგს „ოზურგეთის“ სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

1.სატრანსფორმატ ორო ქვესადგური.

სატრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

როგორც მაღალი ძაბვის ასევე დაბალი ძაბვის უჯრედები.

მაღალი ძაბვის გამთიშველია შესაცვლელი.