აგს „საგარეჯო“ სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ტექნიკური მდგომარეობა

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით.

2.მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.                                                                                 3.საჭიროაუსაბრთხოების კარებების მონტაჟი.                                                                                              4.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

5.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.