აგს ყვარელი სატრანსფორმატორო ქვესადგური

სატრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

მაღალი ძაბვის უჯრედი,ტრანსფორმატორი და დაბალი ძაბვის უჯრედი გამართულ მდგომარეობაშია.

საჭიროა გაკეთდეს უსაბრთხოების პლაკატების განთავსება.