ალექსეევკის ნავთობბაზა სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

1. სატრანსფორმატორო ქვესადგური დღეისათვის  მუშა მდგომარეობაშია.

2. ქვესადგური საჭიროებს  კაპიტალურ რემონტს უსაბრთხოების მიზნით მოწესრიგებას.

3. შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით.

| შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის” ალექსეევკის ბაზის სატრანსფორმატორო ქვესადგური |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეული Единица измерения | რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проек.т данным | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)Сметная стоимость На текушем уровне (лари без НДС) |  |
|  |  |  |  | განზომილ. ერთეული Единица измерения (1ч) | ლარი/лари |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | სატრანსფორმატორო ქვესადგურის კარებების გაკეთება | ც |  |  |  |
| 2 | სატრანსფორმატორო ქვესადგურის კარებების მონტაჟი | ც |  |  |  |
| 3 | სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაღალი ძაბვის გამთიშველის შეკეთება რემონტი | ც |  |  |  |
| 4 | დაბალი ძაბვის გამთიშველების შეკეთება რემონტი | ც |  |  |  |
| 5 | სატრანსფორმატორო ქვესადგურის კარებების შეკეთება რემონტი და გასაღებების დაყენება | ც |  |  |  |
| 6 | მაღალი და დაბალი ძაბვის სალტეების შეღებვა სათანადო ფერებით | ც |  |  |  |
| 7 | სატრანსფორმატორო ქვესადგურის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით | მ |  |  |  |
| 8 | უსაბრთხოების პლაკატების განთავსება(ამგრძალავი და გამაფრთხილებელი პლაკატები) საჭიროების მიხედვით | კომპ | 1.00 |  |  |
| 9 | ქვესადგურზე წარწერების გაკეთება |  |  |  |  |
| 10 | სატრანსპორტო ხარჯები |  |  |  |  |
| 11 | სულ ხარჯი |  |  |  |  |
| 12 | ზედნადები ხარჯები 10% |  |  |  |  |
| 13 | სულ; |  |  |  |  |
| 14 | მოგება 8% |  |  |  |  |
| 15 | სულ; | ლარი |  |  |  |
|  | დღგ 18% | ლარი |  |  |  |
|  | სულ; დღგ-ს ჩათვლით | ლარი |  |  |  |