ავტოგასამართი სადგური „ასტრა“-ს სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

- სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მაღალი ძაბვის მხარე  ტექნიკურად გამართულია.

- შემდგომში შესაცვლელია იქნება სიმძლავრის გამთიშველზე ალ ჩამქრობი. ან გამთიშველი

დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად დამაკმაყოფილებელია შესაცვლელია 600ა დაბალი ძაბვის გამთიშველი.

ტრანსფორმატორის მდგომარეობა ტექნიკურად გამართულია.