ავტოგასამართი სადგური „გელოვანი-2“

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური ვიზუალურად დამაკმაყოფილებელია.

2.მაღალი ძაბვის უჯრედების მდგომარეობა ტექნიკურად გამართულია.

3.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.

4. ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.