ავტოგასამართი სადგური „გურამიშვილი-1“

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია და წარწერები აქვს გასაკეთებელი.

2. მაღალი ძაბვის უჯრედი ტექნიკურად გამართულია. ვიზუალურად შესაღებია.

2. დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.        3. ვიზუალურად შესაღებია.

4. ქვედა მხარე დასახურია.

5.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულია.