ავტოგასამართი სადგური „გურამიშვილი-2“

- სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია გარედან,  წარწერებია გასაკეთებელი , ამგრძალავი და გამაფრთხილებელი პლაკატებია შესაძენი.

- დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად დამაკმაყოფილებელია

მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.

ტრანსფორმატორის ტექნიკური მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია