ავტოგასამართი სადგური „ვარკეთილი-2“

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური. ვიზუალურად შესაღებია, უსაბრთხოების პლაკატებია გასაკეთებელი.

2. მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.

3.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია

4.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულია