ზაჰესის საქმიანი ეზოს სატრანსპორმატორო ქვესადგური

სატრანსფორმატორო ქვესადგური მუშა მდგომარეობაშია.

უსაბრთხოების თვალსაზრისით საჭიროებს პლაკატების დამატებას ქვესადგურის გარე პერიმეტრზე.