აგს „კახეთის გზატკეცილი2“  სატრანსფორმატორო ქვესადგური

- სატრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულია.

- უსაბრთხოების მხრივ საჭიროა იატაკზე დაყრილ ხრეშზე დაიგოს ბეტონის საფარი.

- ტრანსფორმატორზე მაღალი ძაბვის მხარეს კაბელის საფარი გაკეთდეს.