ავტოგასამართისადგური „ლილო“

სატრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულია.

საჭიროა წარწერები და უსაბრთხოების პლაკატები.