აგს მარნეული-2 (ყიზილაჯლო) სატრანსფორმატორო ქვესადგური

1. სარტრანსფორმატორო ქვესადგური ტექნიკურად გამართულია.  უსაბრთხოების მხრივ მაღალი ძაბვის  უჯრედს არ აქვს უსაბრთხოების კარებები.

2.ტრანსფორმატორის ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.

3.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.