რუსთავის ბაზა სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური დღეისათვის მუშა მდგომარეობაშია და რაიმე საშიშროება ავარიული მდგომარეობის შექმნისათვის არ არის.

2. მთლიანად ქვესადგური საჭიროებს კაპიტალურ რემონტს, როგორც საამშენებლო ნაწილში  ასევე ელექტრულ ნაწილში შესაცვლელია მაღალი და დაბალი ძაბვის გამთიშველები, მაღალი ძაბვის გადმომავალი კაბელი ტრანსფორმატორზე და ტრანსფორმატორიც.