რუსთავის კომპლექსის სატრანსფორმატორო ქვესადგური.

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური გასაახლებელია წარწერები, უსაბრთხოების პლაკატები.   2.მრიცხველის ყუთია შესაცვლელი.                                                                                                                3. შესაცვლელია მაღალი ძაბვის საჰაერო გამთიშველი.

4.მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.                                                                                               5.უსაბრთხების კარებია გასაკეთებელი.

6. ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულია.

7.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.

| შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის” აგს რუსთავის კომპლექსი-ის სატრანსფორმატორო ქვესადგური |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილებების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования | განზ. ერთეული Единица измерения | რაოდენობა К-во საპროექტო მონაცემებით по проек.т данным | სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე)Сметная стоимость На текушем уровне (лари без НДС) |  |
|  |  |  |  | განზომილ. ერთეული Единица измерения (1ч) | ლარი/лари |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. სამშენებლო სამუშაოები |  |  |  |  |
| 1 | შესაცვლელია საჰაერო გამთიშველი ახლით | ც | 1.00 |  |  |
| 2 | საჰაერო გამთიშველი 10კვ | ც | 1.00 |  |  |
| 3 | გასაკეთებელია მაღალი ძაბვის უსაბრთხოების ქვედა კარები | ც | 1.00 |  |  |
| 4 | შესაცვლელია ერთი მრიცხველის ყუთი | ც | 1.00 |  |  |
| 5 | უსაბრთხოების პლაკატების განთავსება(ამგრძალავი და გამაფრთხილებელი პლაკატები) საჭიროების მიხედვით | კომპ | 1.00 |  |  |
| 6 | ქვესადგურზე წარწერების გაკეთება |  |  |  |  |
| 7 | სატრანსპორტო ხარჯები |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | სულ ხარჯი |  |  |  |  |
| 12 | ზედნადები ხარჯები 10% |  |  |  |  |
| 13 | სულ; |  |  |  |  |
| 14 | მოგება 8% |  |  |  |  |
| 15 | სულ; | ლარი |  |  |  |
|  | დღგ 18% | ლარი |  |  |  |
|  | სულ; დღგ-ს ჩათვლით | ლარი |  |  |  |