ავტოგასამართი სადგური „მარტყოფი“ (შემოვლითი) 1ქვ-ი

1. სატრანსფორმატორო ქვესადგურები შესაღებია ანტიკოროზიული საღებავით. 2.ქვესადგურზე გასაკეთებელია გამაფრთხილებელი პლაკატები და წარწერები.                3.ქვესადგურის ძირი დასაფარია ან ამოსაშენებელია.

4. მაღალი ძაბვის მხარე და ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულია.

5.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია

ავტოგასამართი სადგური „მარტყოფი“(შემოვლითი) 2ქვ-ი

1.სატრანსფორმატორო ქვესადგური შესაღებია და ქვედა მხარე ამოსაშენებელია ან დასაფარებელია.

2. მაღალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულია.                                                                                                3. უსაბრთხოების თვალსაზრისით საჭიროა დამონტაჟდეს უსაბრთხოების კარები. საჭიროა უსაბრთხოების პლაკატების განლაგება.

4.ტრანსფორმატორი ტექნიკურად გამართულია.

5.დაბალი ძაბვის მხარე ტექნიკურად გამართულ მდგომარეობაშია.