აგს „წნორი“ სატრანსფორმატორო ქვესადგური

1. სატრანსფორმატორო ქვესადგური და მასში განლაგებული დანადგარები ტექნიკურად გამართულია.

2. უსაბრთხოების მიზნით საჭიროა უსაბრთხოების პლაკატების დამაგრება ქვესადგურზე.     3.უსაბრთხოებისთვის საჭიროა დაიხუროს გვერდებზე არსებული ღია ადგილები ასევე ტრანსფორმატორის ქვემოთ შემოიღობოს სეტკით.