## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | ურდული (სოლისებრი) DN250 PN25 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN250 PN25 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 7 | DN250 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
2 | ურდული (სოლისებრი) DN500 PN25 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN500 PN25 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 2 | DN500 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
3 | ურდული (სოლისებრი) DN250 PN40 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN250 PN40 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 7 | DN250 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
4 | ურდული (სოლისებრი) DN500 PN40 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN500 PN40 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 1 | DN500 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
5 | ურდული DN80 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN80 PN25 | ც/pcs | 1 | DN80 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
6 | ურდული DN100 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN25 | ც/pcs | 1 | DN100 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
7 | ურდული DN150 PN25 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN25 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | ურდული DN80 PN40 (სოლისებრი) - Gate Valve DN80 PN40 | ც/pcs | 1 | DN80 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
9 | ურდული DN100 PN40 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN40 | ც/pcs | 1 | DN100 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
10 | ურდული DN150 PN40 (სოლისებრი)- Gate Valve DN150 PN40 | ც/pcs | 1 | DN150 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
11 | უკუსარქველი DN250 PN25 - Check Valve DN250 PN25 | ც/pcs | 5 | DN250 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
12 | უკუსარქველი DN500 PN25 - Check Valve DN500 PN25 | ც/pcs | 2 | DN500 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
13 | უკუსარქველი DN300 PN16 - Check Valve DN300 PN16 | ც/pcs | 1 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
14 | უკუსარქველი DN500 PN16 - Check Valve DN500 PN16 | ც/pcs | 1 | DN500 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
15 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN65/100 PN16 - Pressure relief valve - Safety valve DN65/100 PN16 | ც/pcs | 1 | DN65 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
16 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150/250 PN16 - Pressure relief valve - Safety valve DN150/250 PN16 | ც/pcs | 2 | DN150 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
17 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150/250 PN25 - Pressure relief valve - Safety valve DN150/250 PN25 | ც/pcs | 2 | DN150 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
18 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150/250 PN40 - Pressure relief valve - Safety valve DN150/250 PN40 | ც/pcs | 1 | DN150 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
1 | ურდული (სოლისებრი) DN600 PN16 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN600 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 2 | DN600 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
2 | ურდული (სოლისებრი) DN500 PN16 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN500 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 2 | DN500 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
3 | ურდული (სოლისებრი) DN250 PN16 ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN250 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 3 | DN250 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
4 | ურდული DN50 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN50 PN16 | ც/pcs | 1 | DN50 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
5 | ურდული DN65 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN65 PN16 | ც/pcs | 1 | DN65 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
6 | ურდული DN80 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN80 PN16 | ც/pcs | 7 | DN80 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
7 | ურდული DN100 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN100 PN16 | ც/pcs | 4 | DN100 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
8 | ურდული DN150 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN150 PN16 | ც/pcs | 6 | DN150 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
9 | ურდული DN200 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN200 PN16 | ც/pcs | 2 | DN200 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
10 | ურდული DN250 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN250 PN16 | ც/pcs | 2 | DN250 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
11 | ურდული DN300 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN300 PN16 | ც/pcs | 15 | DN300 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
12 | ურდული DN400 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN400 PN16 | ც/pcs | 2 | DN400 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
13 | ურდული DN500 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN500 PN16 | ც/pcs | 1 | DN500 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
14 | ურდული DN600 PN16 (სოლისებრი)- Gate Valve DN600 PN16 | ც/pcs | 1 | DN600 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
1 | ჰაერგამშვები კომბინირებული ვანტუზი DN50 PN16 - Anti slam air relief valve DN50 PN16 | ც/pcs | 1 | DN50 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
2 | ჰაერგამშვები კომბინირებული (ვანტუზი) DN80 PN16 - Anti slam air relief valve DN80 PN16 | ც/pcs | 1 | DN80 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
3 | ჰაერგამშვები კომბინირებული (ვანტუზი) DN100 - PN16 Anti slam air relief valve DN100 PN16 | ც/pcs | 2 | DN100 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
4 | -ჰაერგამშვები კომბინირებული (ვანტუზი) DN100 PN25 - Anti slam air relief valve DN100 PN25 | ც/pcs | 1 | DN100 | PN25 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
5 | ჰაერგამშვები კომბინირებული (ვანტუზი) DN150 PN25 - Anti slam air relief valve DN150 PN25 | ც/pcs | 1 | DN150 | PN25 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
Note on J30: Vano Tsiklauri: 73.260.10 ეს იქნება საყიდი