## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | ურდული DN400 PN100 (სოლისებრი) - Gate Valve DN400 PN100 | ც/pcs | 3 | DN400 | PN100 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
2 | ურდული DN150 PN100 (სოლისებრი) - Gate Valve DN150 PN100 | ც/pcs | 10 | DN150 | PN100 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
3 | ურდული DN100 PN40 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN40 | ც/pcs | 3 | DN100 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
4 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN150 PN100 - Pressure relief valve - Safety valve DN150 PN100 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN100 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
5 | წნევის განმუხვტელი სარქველი DN100 PN40 - Pressure relief valve - Safety valve DN100 PN40 | ც/pcs | 3 | DN100 | PN40 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
6 | ჰაერგამშვები კომბინირებული (ვანტუზი) DN150 PN100 - Anti slam air relief valve DN150 PN25 | ც/pcs | 3 | DN150 | PN100 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
7 | საყელურიანი მილტუჩი DN200 PN25 Collar flange DN200 PN25 | ც/pcs | 5 | DN200 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | საყელურიანი მილტუჩი DN125 PN100 Collar flange DN125 PN100 | ც/pcs | 5 | DN125 | PN100 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
9 | ცალმხრივი (ექსცენტრიული) გადამყვანი DN300/200 PN25 Excentric reducer DN300/200 PN25 | ც/pcs | 5 | DN300/200 | PN25 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
10 | ორმხრივი (კონცენტრიული) გადამყვანი DN300/125 PN100 Concentric reducer DN300/125 PN100 | ც/pcs | 5 | DN300/125 | PN100 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending