## ექოსკოპი
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220V, 50 Hz +/-5%
ტექნიკური მონაცემები
კარდიოლოგიური ექოსკოპიის აპარატი, ექსპერტ კლასის, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის
პროგრამები: Abdominal, Cardiology, Vascular, Small Parts, Breast, Thyroid, 3D Echocardiography, Transesophageal 3D Echo, Duplexography. Vascular carotid, arterial, venous, intervent, superfic, cardiac and pulmonic valves..Stress Ecocardiography, IMT, MVI,VPQ,MVN. გამოსახულების რეჟიმები: 2D, 3D, M-color Flow Mode, B Mode, Live 3/4D PW Doppler (პულსური დოპლერი) CW Doppler (უწყვეტი დოპლერი) CF Doppler (ფერადი დოპლერი) TD Doppler (ქსოვილოვანი დოპლერი) Auto Doppler optimization Bi-directional Power (HD FLOW) THI Tissue Harmonic Imaging TCD(Transcranial) SonoCT Harmonics Panoramic Contrast AutoScan მიკრო სისხლისმიმოქცევის ვიზუალიზაციის რეჟიმი. ნაყოფის გულის მოცულობითი დინამიური ვიზუალიზაცია. მარცხენა პარკუჭის სისტოლური და დიასტოლური ფუნქციის ავტომატური გამოთვლის რეჟიმი. ელექტროკარდიოგრაფია. გამოთვლები:
ერთდროულად არანაკლებ სამი ტრანსდუსერის მიერთები შესაძლებლობა
1. ტრანსდუსერი: აბდომენალური - მუცლის ღრუს გამოკვლევისთვის მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
2. ტრანსდუსერი: ხაზოვანი - სისხლძარღვოვანი და პერიფერიული ნერვების კარგი ხილვადობით, რომელიც მოგვცემს პერიფერიულ ნერვებზე ბლოკადების ჩატარების შესაძლებლობას. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
3. ტრანსდუსერი: ტრანსკრანიალური - რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს ტრანსკრანიალური დოპლერის და ტრანსორბიტალური დოპლერის ჩატარების. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
4. ტრანსდუსერი: ტრანსეზოფაგიალური - 2D და 3D მხარდაჭერით. მიუთითეთ: სიხშირის დიაპაზონი(Mhz) გამოგვლევის სიღრმე(მილიმეტრი) ხედვის კუთხე(გრდუსი) პიეზო ელემენტების რაოდენობა ზედაპირის სიგრძე/ სიგანე(მილიმეტრი) გამოსახულების ტიპი (Live volume, Xmatrix, Xplane...) პროგრამებთან თავსებადობა, რომელ ორგანოებზე გამოიყენება
გამოსახულების სიღრმე მმ
დინამიური სიხშირის დიაპაზონი(db)
გამოსახულების კადრის სიხშირე, კადრი/წმ
ძირითადი მონიტორი: არანაკლებ 20 დიუმი
დამატებითი მონიტორი(მართვის), სასურველია
კლავიატურა, ინტეგრირებული
თერმული პრინტერი(შავ-თეთრი ბეჭდვის)
სასურველია ინტეგრირებული აკუმულატორი, არანაკლებ 30 წთ მუშაობის რეჟიმით.
შიდა მეხსიერება არანაკლებ 500 GB. გკვლევის შენახვა გაგზავნა, ბეჭვდა, Dicom ფორმატში. CD-DVD-RW, USB ჩამწერა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი. ერგონომიული, ადვილად გადაადგილებადი, საბურავების ჩამკეტით.
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15-35°C, 15-75%.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 6 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების დრო გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
მიწოდების ადგილი: ქ. ქუთაისი