ტექნიკური დავალება ტრანშეის გათხრის სამუშაოები

სპეც- ტექნიკით

ღია განათხარის შემთხვევაში გრუნტის ამოღება და გვერზე დაყრა:

- სიღრმე: ≥1 მ - ≤1.2 მ

- სიგანე:  ≥0.4 მ - ≤0.6 მ

- გრუნტის კატეგორია:

  - IV კატეგორია - 20%

  - V კატეგორია - 80%

- მისიწქვეშა კომუნიკაციები: არ არის

შენიშვნა: სამუშაოს ღირებულებისა და დროის შემცირებისა და ოპტიმიზაციის მიზნით,  გამარჯვებულ კონტრაქტორისთვის დავალებების გაცემა მოხდება შემდეგი პრინციპის დაცვით: სხვადასხვა ლოკაციებზე, მაგრამ არაუმეტეს 10 კმ-ს რადიუსის ფარგლებში ჯამურად შესასრულებელი მოცულობა არ იქნება 1 კმ-ზე ნაკლები.

- მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს თბილისიდან ≤20 კილომეტრის მანძილზე

- მანქანა მენაქნიზმების ან სხვა რაიმე ტიპის გადაზიდვის შემთხვევაში, ტრანსპორტირებას ახორციელებს კონტრაქტორი

ფასი უნდა მოიცავდეს, ყველანაირ ხარჯს ( საწვავის, ოპერატორის ხელფასის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით)

განფასება:

| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია IV | ერთეული მეტრის ფასი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |

| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია V | ერთეული მეტრის ფასი, ლარი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |

ტექნიკური დავალება ტრანშეის გათხრის სამუშაოები

სპეც- ტექნიკით

დახურული ტიპის განათხარის შემთხვევაში:

- სიღრმე: ≥1 მ - ≤1.5 მ

- მილის დიამეტრი: 110 მმ

- გრუნტის კატეგორია:

  - IV კატეგორია - 20%

  - V კატეგორია - 80%

- მისიწქვეშა კომუნიკაციები: არა

შენიშვნა: სამუშაოს ღირებულებისა და დროის შემცირებისა და ოპტიმიზაციის მიზნით,  გამარჯვებულ კონტრაქტორისთვის დავალებების გაცემა მოხდება შემდეგი პრინციპის დაცვით: სხვადასხვა ლოკაციებზე, მაგრამ არაუმეტეს 10 კმ-ს რადიუსის ფარგლებში ჯამურად შესასრულებელი მოცულობა არ იქნება 1 კმ-ზე ნაკლები.

- მომსახურების გაწევა უნდა მოხდეს თბილისიდან ≤20 კილომეტრის მანძილზე

- მანქანა მენაქნიზმების ან სხვა რაიმე ტიპის გადაზიდვის შემთხვევაში, ტრანსპორტირებას ახორციელებს კონტრაქტორი

ფასი უნდა მოიცავდეს, ყველანაირ ხარჯს ( ოპერატორი, საწვავი, დღგ და ა.შ)

განფასება:

| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია IV | ერთეული მეტრის ფასი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |

| ტრანშეის სიგრძე (მ) | გრუნტის კატეგორია V | ერთეული მეტრის ფასი, ლარი | ერთ დღეში შესაძლებელი განათხარის სიგრძე |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 |  |  |  |
| 50-100 |  |  |  |
| 100-200 |  |  |  |
| 200-400 |  |  |  |
| 400-600 |  |  |  |
| 600-800 |  |  |  |
| 800-1000 |  |  |  |