## List of materials
ANNEX 1
# | მასალის დასახელება/Description | განზ. Measurement unit (pc) | რაოდენ. Q-ty | დიამეტრი Nominal Diameter | წნევა Nominal preassure | მასალა Body | დაბოლოება, დაერთების ტიპი Ending, connection type | მწარმოებელი Manufacturer | მწარმოებელი, ქვეყანა Manufacturing country | ერთეულის ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Unit price | ჯამური ფასი დღგ-ს ჩათვლით (ლარი) Total price | მოწოდების ვადა (კალ.დღე) Delivery date (Cal. Days)
1 | ურდული DN400 PN16 შიბერული (მექანიკური) - Knife Gate Valve DN400 PN16 | ც/pcs | 3 | DN400 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
2 | ურდული DN400 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN400 PN16 | ც/pcs | 3 | DN400 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
3 | ურდული DN300 PN16 (სოლისებრი) ელექტრო აქტუატორი 3x400V / 50Hz; Gate valve DN300 PN16 with el. Actuator 3x400V / 50Hz | ც/pcs | 6 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
4 | უკუსარქველი DN300 PN16 - Check Valve DN300 PN16 | ც/pcs | 6 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
5 | D=630X426X10 ცალმხრივი გადამყვანი D=630X426X10 Excentric reducer | ც/pcs | 1 | DN600 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
6 | D=426X377X10 ცალმხრივი გადამყვანი D=426X377X10 Excentric reducer | ც/pcs | 6 | DN400 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
7 | D=325X273X8 ორმხრივი გადამყვანი D=325X273X8 Concentric reducer | ც/pcs | 6 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
8 | მილტუჩი DN1200 PN16 Flange DN1200 PN16 | ც/pcs | 8 | DN1200 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
9 | მილტუჩი DN900 PN16 Flange DN900 PN16 | ც/pcs | 6 | DN900 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
10 | მილტუჩი DN700 PN16 Flange DN700 PN16 | ც/pcs | 4 | DN700 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
11 | მილტუჩი DN400 PN16 Flange DN400 PN16 | ც/pcs | 12 | DN400 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
12 | მილტუჩი DN350 PN16 Flange DN350 PN16 | ც/pcs | 6 | DN350 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
13 | მილტუჩი DN300 PN16 Flange DN300 PN16 | ც/pcs | 12 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
14 | მილტუჩი DN250 PN16 Flange DN250 PN16 | ც/pcs | 6 | DN250 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
15 | დისკური ურდული DN1200 PN16 Butterfly valve DN1200 PN16 | ც/pcs | 4 | DN1200 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
16 | დისკური ურდული DN900 PN16 Butterfly valve DN900 PN16 | ც/pcs | 3 | DN900 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
17 | დისკური ურდული DN700 PN16 Butterfly valve DN700 PN16 | ც/pcs | 2 | DN700 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩით Flanged
18 | D= 426/10 მმ ფოლადის მუხლი 90⁰ R=10 Carbon steel elbow 90⁰ R=10 | ც/pcs | 14 | DN400 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
19 | D= 325/8 მმ ფოლადის მუხლი 90⁰ R=10 Carbon steel elbow 90⁰ R=10 | ც/pcs | 18 | DN300 | PN16 | ფოლადი Carbon steel | მილტუჩის გარეშე, შედუღებადი Butt welded ending
20 | ურდული DN100 PN16 (სოლისებრი) - Gate Valve DN100 PN16 | ც/pcs | 6 | DN100 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged
21 | მილტუჩი DN100 PN16 Flange DN100 PN16 | ც/pcs | 20 | DN100 | PN16 | ფოლადი Carbon steel
22 | DN100 PN16 - Y-strainer DN100 PN16 | ც/pcs | 2 | DN100 | PN16 | თუჯი Ductile iron | მილტუჩით Flanged