## ნაკრები
სატენდერო მოთხოვნა M
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ. ზუგდიდი: გამსახურდიას გამზ. N32
ნაკრები
# | სულ დასახელება | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ
ღირებულება (ლარი)
1 | გათბობა/გაგრილება | 0
2 | ვენტილაცია | 0
| სულ ჯამი | 0

## გათ.გაგრილება
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ. ზუგდიდი: გამსახურდიას გამზ. N32
გათბობა გაგრილება
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
-1 სართული გათბობა, V R F სისტემა
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (გაგრილება 28.0კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VRF კონდიციონერის გარე ბლოკი Fresh Air (გაგრილება 90კვტ, გათბობა 90კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VRF სისტემის არხული შიდა ბლოკი Fresh Air (გაგრილება 45.0 კვტ, გათბობა 28 კვტ) (ინვერტორული) | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | სპლიტ კონდიციონერის კედლის შიდა და გარე ბლოკი: 9000 BTU (-1 სართულებისთვის) (ინვერტორული) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF ტიპის არხული შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.2 კვტ, გათბობა 2.6 კვტ) | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 4.5 კვტ, გათბობა 5.0 კვტ) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF ტიპის არხული შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.8 კვტ, გათბობა 3.2 კვტ) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | არსებული გაგრილების სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | არსებული გათბობის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | პანელური რადიატორი 1000*600 (-1 სართულისთვის) - თავისი ვენტილების კომპლექტით | კომპლ. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | პანელური რადიატორი 700*600 (-1 სართულისთვის) - თავისი ვენტილების კომპლექტით | კომპლ. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ფრეშ აირის სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სპილენძის მილი Ø9.53 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ფრეშ აირის სპილენძის მილი Ø31.8 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D40 | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D32 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D25 | მეტრი | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D20 | მეტრი | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ბოჭკოვანი წყლის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | დრენაჟის მილი ϕ25 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | დრენაჟის მილი ϕ32 | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დრენაჟის მილი ϕ40 | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | დრენაჟის მილი ϕ50 | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | დრენაჟის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება ( FQZHN-02D) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება (FQZHN-01D) | ცალი | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ჭერის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | დამატებითი ფრეონი R410A (სისტემისთვის) | კგ | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | შენობის უკანა ან სახურავის ნაწილში სავენტალიცაიო დანადგარებისთვის მილკვადრატის კონსტრუქციის მოწყობა/ბალიშებით/შეღებვა | ც | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 სართული გათბობა, V R F სისტემა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი (გაგრილება 61.5კვტ, გათბობა 61.5 კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | სპლიტ კონდიციონერის კედლის შიდა და გარე ბლოკი: 9000 BTU (ინვერტორული) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სპლიტ კონდიციონერის კასეტური შიდა და გარე ბლოკი: 9000 BTU (ინვერტორული) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი ცალმხრივი დაბერვით (გაგრილება 2.2 კვტ, გათბობა 2.6 კვტ) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.2 კვტ, გათბობა 2.4 კვტ) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 7.1 კვტ, გათბობა 8.0 კვტ) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 5.6 კვტ, გათბობა 6.3 კვტ) | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | VRF ტიპის არხული შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.8 კვტ, გათბობა 3.2 კვტ) | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | თბური ფარდა ელექტრო 3 კვტ. სიგრძე 1.5 მ. რეკომენდებულია 3 ფაზიანი კვების გათვალისწინება. | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | არსებული გაგრილების სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | არსებული გათბობის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | კასეტური ტიპის ფანკოილი ცალმხრივი დაბერვით ( გათბობა 5.13 კვტ), ელ.მოხმ:32ვ | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | კედლის საკონდენსაციო ქვაბი: 32 კვტ. - თავისი საკვამურით (მაღალი ხარისხის) | კომპლ. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | გათბობის კვანძის მოწყობა: იხილეთ დეტალი (კოლექტორები თავისი მანომეტრებით, სარქველებით, ავტ. ჰაერგამშვებებით, თერმომანომეტრით, უსაფრთ. სარქვ.: 2*1000*D75mm; 2*500*D75mm, მუშა და რეზერვი ტუმბო Q 3.7 m3/h, H=7m, საბალანსო ავზი: 43KW) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | სპილენძის მილი Ø28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | სპილენძის მილი Ø9.53 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D40 | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D32 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D25 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ბოჭკოვანი წყლის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დრენაჟის მილი ϕ25 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | დრენაჟის მილი ϕ32 | მეტრი | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | დრენაჟის მილი ϕ40 | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | დრენაჟის მილი ϕ50 | მეტრი | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | დრენაჟის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება ( FQZHN-02D) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება (FQZHN-01D) | ცალი | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ჭერის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | დამატებითი ფრეონი R410A (სისტემისთვის) | კგ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | შენობის უკანა ან სახურავის ნაწილში სავენტალიცაიო დანადგარებისთვის მილკვადრატის კონსტრუქციის მოწყობა/ბალიშებით/შეღებვა | ც | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 სართული გათბობა, V R F სისტემა
1 | VRF სისტემის გარე ბლოკი(გათბობა 40.0კვტ, გაგრილება 40.0კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | VRF სისტემის გარე ბლოკი(გათბობა 20.0კვტ, გაგრილება 20.0კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | სპლიტ კონდიციონერის კედლის შიდა და გარე ბლოკი: 9000 BTU (ინვერტორული) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.2 კვტ, გათბობა 2.4 კვტ) | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 3.6 კვტ, გათბობა 4.0 კვტ) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 2.8 კვტ, გათბობა 3.2 კვტ) | ცალი | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | VRF ტიპის კასეტური შიდა ბლოკი (გაგრილება 4.5 კვტ, გათბობა 5.0 კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | არხული ტიპის ფანკოილი ცალმხრივი დაბერვით (გათბობა 3.5კვტ) | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | არსებული გაგრილების სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | არსებული გათბობის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | სპილენძის მილი Ø28.6 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | სპილენძის მილი Ø22.2 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | სპილენძის მილი Ø19.1 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ფრეშ აირის სპილენძის მილი Ø15.9 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | სპილენძის მილი Ø12.7(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | სპილენძის მილი Ø9.53 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | სპილენძის მილი Ø6.35 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ფრეშ აირის სპილენძის მილი Ø31.8 (შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის იზოლაციით) | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ბოჭკოვანი წყლის მილი თავისი შეფუთვით D25 | მეტრი | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ბოჭკოვანი წყლის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | დრენაჟის მილი ϕ25 | მეტრი | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | დრენაჟის მილი ϕ32 | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | დრენაჟის მილი ϕ40 | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | დრენაჟის მილი ϕ50 | მეტრი | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | დრენაჟის მილის ფიტინგები | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება ( FQZHN-02D) | ცალი | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2 მილოვანი სპილენძის მილის განშტოება (FQZHN-01D) | ცალი | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ჭერის შიდა ბლოკის გოფრირებული გადამყვანი შლანგი სადრენაჟო მილზე | კომპლ. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | დამატებითი ფრეონი R410A (სისტემისთვის) | კგ | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | გარე აგრეგატების სამონტაჟო და დამხმარე მასალები | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | შენობის უკანა ან სახურავის ნაწილში სავენტალიცაიო დანადგარებისთვის მილკვადრატის კონსტრუქციის მოწყობა/ბალიშებით/შეღებვა | ც | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0

## ვენტილაცია
ობიექტის დასახელება: სს"ლიბერთი ბანკი"ქ. ზუგდიდი: გამსახურდიას გამზ. N32
ვენტილაცია
[6 empty] | სახარჯთაღრიცხვო ღირ-ბა |  |  | 0 | ლარი
| ივსება ბანკის პასუხისმგებელი პირის მიერ |  |  | ივსება შემსრულებელი კომპანიის მიერ | [5 empty] | ჯამი
# | სამუშაოების, რესურსების დასახელება | განზ. ერთეული | რაოდენობა | მასალის ხარჯი, დღგ-ს გარეშე (ლარი) |  | შრომის ანაზღაურება (ლარი) |  | ტრანსპორტი და მანქანა-მექანიზმები (ლარი)
|  |  |  | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ | ერთეული | სულ
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 7 | 8=4*7 | 9 | 10=4*9 | 11=6+8+10
-1 სართული ვენტილაცია
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ | მ2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | არსებული ვენტილაციის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | გარე ჰაერსატარების დამცავი გადაფუთვა: ალუმინის ფოლგიანი მინაბამბა + ფერადი თუნუქი (0.5მმ) ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან | მ2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | დრეკადი ჰაერსატარი: დ152 - შეფუთული | მეტრი | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ჭერის დიფუზორი 450*450 მარეგულირებელი სარქველით და სტატიკური კორობით | ცალი | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ჭერის დიფუზორი 125მმ მარეგულირებელის არქველით | ცალი | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | გადამდენი ცხაური: 200*150მმ - კარებებისთვის | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | კედლის ცხაურა: 600*150 სტატიკური კორობით | ცალი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ფასადის ცხაურა: 900*300 - G1 კლასის ფილტრით - ფრეშ აირისთვის | კომპლ. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | სველი წერტილის სტანდარტული გამწოვი ვენტილატორი დ125მმ | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | გამტანი ვენტილატორი: 1300მ3/სთ 190 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | დამხმარე მასალა | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 სართული ვენტილაცია
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ | მ2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | არსებული ვენტილაციის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | გარე ჰაერსატარების დამცავი გადაფუთვა: ალუმინის ფოლგიანი მინაბამბა + ფერადი თუნუქი (0.5მმ) ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან | მ2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | დრეკადი ჰაერსტარი, შეფუთული: დ152მმ | მეტრი | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | დრეკადი ჰაერსტარი, შეფუთული: დ127მმ | მეტრი | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ჭერის დიფუზორი 450*450 მარეგულირებელი სარქველით და სტატიკური კორობით | ცალი | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ჭერის დიფუზორი 125მმ მარეგულირებელის არქველით და სტატიკური კორობით | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | დეფლექტორი: D150 - სვ. წერტილებისთვის | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | კედლის ცხაურა: 600*150 სტატიკური კორობით | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | გამტანი ვენტილატორი: 920 მ3/სთ, 115 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | გამტანი ვენტილატორი: 1000 მ3/სთ, 190 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | გამტანი ვენტილატორი: 150 მ3/სთ, 30 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | დამხმარე მასალა | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 სართული ვენტილაცია
1 | ჰაერსატარი მოთუთიებული ფოლადი სისქით 0,5მმ | მ2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | არსებული ვენტილაციის სისტემის დემონტაჟი | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | გარე ჰაერსატარების დამცავი გადაფუთვა: ალუმინის ფოლგიანი მინაბამბა + ფერადი თუნუქი (0.5მმ) ფერი შეთანხმდეს დამკვეთთან | მ2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ჰაერსატარის იზოლაცია კაუჩუკის სისქით 9მმ | მ2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ჭერის დიფუზორი 450*450 მარეგულირებელი სარქველით და სტატიკური კორობით | ცალი | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ჭერის დიფუზორი 125მმ მარეგულირებელის არქველით და სტატიკური კორობით | ცალი | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ფასადის ცხაურა: 350*200 - G1 კლასის ფილტრით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ფასადის ცხაურა: 450*250 - G1 კლასის ფილტრით | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | გამტანი ვენტილატორი: 2360 მ3/სთ 150 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | გამტანი ვენტილატორი: 150 მ3/სთ 30 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | გამტანი ვენტილატორი: 1040 მ3/სთ 80 პა | ცალი | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | დამხმარე მასალა | კომპლ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| სულ ჯამი |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ზედნადები |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი : | [8 empty] | 0
| გეგმიური დაგროვება |  | 0% | [6 empty] | 0
| ჯამი | [8 empty] | 0
| დ.ღ.გ. 18% |  | 18% | [6 empty] | 0
| სულ სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება | [8 empty] | 0