ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ვაზისუბანის 3 მ/რ 1 კვ 1 მიმდ. ისანი -სამგორის ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | ვაზისუბანის 3 მ/რ 1 კვ 1 მიმდ. გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | ვაზისუბანის 3 მ/რ 1 კვ 1 მიმდ. გამავალი წყალარინების ქსელი დ=300 მმ არის დაახლოების 85 გრძ. მ ავარიული, ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა, ასევე ქსელის ავარიულ მონაკვეთზე მოსაწყობია 1 ახალი ჭა და 1 ძველი ჭა საჭიროებს რეაბილიტაციას |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | კომბესტი |
| 7. დამატებითი პირობები | კომბესტი (მილის ტიპი, დიამეტრი და მისი სპეციფიკაციები) |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა | კომბესტი |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | ვაზისუბანის 3 მ/რ 1 კვ 1 მიმდ. წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |