ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, მელაანის 3 ჩიხი( ამჟამინდელი პაპიაშვილის ქ ) ისანი -სამგორის ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | მელაანის 3 ჩიხი( ამჟამინდელი პაპიაშვილის ქ ) გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | მელაანის 3 ჩიხი( ამჟამინდელი პაპიაშვილის ქ ) გამავალი წყალარინების ქსელის განშტოება დ=250 მმ არის დაახლოების 80 გრძ. მ და დ= 100 მმ დაახლოებით 30 გრძ. მ არის ავარიული, ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა და 6 ჭა საჭიროებს რეაბილიტაციას. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | კომბესტი |
| 7. დამატებითი პირობები | კომბესტი (მილის ტიპი, დიამეტრი და მისი სპეციფიკაციები) |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა | კომბესტი |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | მელაანის 3 ჩიხი( ამჟამინდელი პაპიაშვილის ქ ) წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |