დანართი N1

ტექნიკური დავალება

წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია

| 1. დამკვეთი | ### ბიზნესცენტრის მართვის დეპარტამენტი |
| --- | --- |
| 2.სარეაბილირაციო ობიექტის მისამართი | ქ. თბილისი, ქავთარაძის 44 -ის მიმდებარედ ვაკე-საბურტალოს ბიზნეს ცენტრი |
| 3. მიზანი | ქავთარაძის 44 -ის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის გამართული ექსპლუატაცია |
| 4. არსებული მდგომარეობის აღწერილობა | ქავთარაძის 44 -ის მიმდებარედ გამავალი წყალარინების ქსელის განშტოება დ=200 მმ არის დაახლოების 20 გრძ. მ არის ავარიული, ქსელზე ხშირია ავარიები და საჭიროა აღნიშნული მონაკვეთის ავარიულად შეცვლა და 1 ჭა საჭიროებს რეაბილიტაციას. |
| 5. მოთხოვნები | წყალარინების ქსელის ავარიული შეცვლა მოხდეს გათხრითი სამუშაოების წარმოების გარეშე ე. წ. „დახურული მეთოდით“ |
| 6. მეთოდი | კომბესტი |
| 7. დამატებითი პირობები | კომბესტი (მილის ტიპი, დიამეტრი და მისი სპეციფიკაციები) |
| 8. სამუშაოების შესრულების ვადა | კომბესტი |
| 9. თანდართული დოკუმენტების სია | ქავთარაძის 44 -ის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის ავარიული მონაკვეთის სქემატური ნახაზი |