ტექნიკური მოთხოვნები

1.წარმადობა  - მინიმუმ 7მ3 დღე-ღამეში

2.ზალპური ნაკადის კონტროლი და გადანაწილების ფუნქცია

3.გამოსასვლელში მიღებული წყლის პარამეტრები უნდა იყოს არანაკლებ:

შესასრულებელი სამუშაო

- არსებული 5მ3 მოცულობის სეპარატორის დემონტაჟი, გაწმენდა, ტრანსპორტირება და მონტაჟი  მარნეულის მუნიციპალიტეტ, სოფ. შულავერში.

- ზემოთ აღნიშნული მახასიათებლების, ახალი სეპარატორის მონტაჟი ლანჩხუთის რაიონ, სოფ. გვიმბალაურში.