## CAPEX
N | კომპანია | დასახელება | სპეციფიკაცია | რაოდენობა | განზ | ერთ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | სულ ფასი ლარი დღგ-ს ჩთ | ბრენდი/მოდელი | ლინკი/კოდი/სპეციფიკაცია | მოწოდების ვადა | საგარანტიო პერიოდი
1 | GWP | სიმღვრივის აპარატი | დანიშნულება: ლაბორატორიულ პირობებში სიმღვრივის განსაზღვრა; გაზომვის მეთოდი: ნეფელომეტრია, EN ISO 7027 სტანდარტის შესაბამისი; გაზომვის დიაპაზონი 0,01-1100 NTU.სიზუსტე არაუმეტეს ± 0.01 NTU; გრაფიკული დისფლეით; RS 232 ინტერფეისით; ელ.კვების წყარო: უნივერსალური ადაფტერი (240 VAC); როზეტის ტიპი: ევროპული როზეტი; დასაკალიბრებელი სტანდარტული ხსნარებით; კიუვეტებით; ავტომატური გამორთვის ფუნქციით; შიდა მეხსიერება არანაკლებ 1000 გაზომვის შედეგი; მოსალოდნელი გაბარიტები, არაუმეტეს 265 x 195 x 70 მმ; | 4 | ცალი |  | 0
2 | GWP | თერმოსტატი გამაციებლით | მოცულობა: ≈70 - 110ლ ; ტემპერატურა უნდა მოიცავდეს: 0 - 45 °C; ტემპერატურის სტაბილურობა: ± 0.15°C; ტემპერატურის ციფრული კონტროლერით; გაციება/გათბობის სისტემით: პელტიეს ელემენტით; ორმაგი კარით: შიდა მინის, გარეთა უჟანგავი ფოლადის; რეგულირებადი უჟანგავი თაროებით (მინიმუმ ორი თარო); დენის წყარო: 220-240 V/50-60 Hz ± 10%; მოსალოდნელი სიმძლავრე ≈320 W (ვატი); ტემპერატურის სენსორი: Pt100; შიდა იძულებითი ვენტილაციით; რეგულირებადი უსაფრთხოების თერმოსტატით; ქარხნული დაკალიბრების სერთიფიკატით; | 1 | ცალი |  | 0
3 | GST | ჟბმ-ის განსასაზღვრი აპარატის ნაკრები | დანიშნულება_ ჟანგბადის ბიოქიმიური მოხმარების განსაზღვრა; თორმეტი ნიმუშის ერთდროულად გაზომვის ფუნქციით; თორმეტადგილიანი მაგნიტური სარეველით: შემავალი დენის წყარო_ 100 - 240 V , / 50- 60 Hz / 400 mA; თორმეტი გამზომი თავაკით; გაზომვებისთვის საჭირო ყველა აღჭურვილობით და დამხმარე მასალებით: შესაბამისი თორმეტი ნიმუშის გაუმჭვირვალე ბოთლებით; თორმეტი რეზინის საცობით ნატრიუმის ტუტისთვის; თორმეტი ნიმუშის მოსარევი მაგნიტური დიპოლით; გაზომვის დიაპაზონი არანაკლებ_ 0 - 4000 მგ/ლ ; გაზომვის მიმდინარეობა 1დან 7 დღის ჩათვლით (შერჩევადი); ამზომი კოლბებით: 22,7მლ; 43,5მლ; 97,0მლ; 164მლ; 250მლ; 365მლ; 432მლ; 20 C°- იანი თერმოსტატით: ძაბვა 230v, ტემპერატურის სტაბილურობა ±0,5 K, მოცულობა არანაკლებ 180 ლიტრი, მოსალოდნელი წონა არაუმეტეს 45კგ; თერმოსტატის გაბარიტები არაუმეტეს: სიგანე 600 × სიღრმე 600 × სიმაღლე 850 მმ; თერმოსტატის მინის კარით; სისტემა არ უნდა საჭიროებდეს დამატებით კონტროლერს, გაზომვის შედეგები უნდა გამოისახებოდეს გამზომი თავაკის ლოკალურ ეკრანზე. | 1 | ცალი |  | 0
0