## სავარძელი
სტომატოლოგიური სავარძელი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური სავარძელი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ინტეგრირებული ინსტრუმენტების მოდულით ექიმისთვის, ასისტენტის სამუშაო მოდულით, წყლი ჩარეცხვა/მიწოდებით (გამაღბიბლით), LED განათებით, ინტეგრირებული კბილის საწმენდი სკელერით, ორალური კამერა მონიტორით. პაციენტის საყრდენი სახელურები, ექიმის და ასისტენტის საზურგიანი სკამით.
განათების და ინსტრუმენტების მოდულის ცენტრალურ ღერძზე განთავსებით, სამივე სიბრტეში მოძრაობით.
სავარშელი ვერტიკალური სიმაღლის, საზურგის და ფეხის დახრის რეგულირებით.
სავარძელის ვერტიკალური რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 450 - 800 mm
სავარძელის დახრის რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 5° - 85°.
ზედაპირი: სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, რბილი წყალგაუმტარი ზედაპირი.
განათება: LED, არანაკლებ 20 000 Lux, ინტენსივობის რეგულირებით, სენსორული. სასურველია ფერის რეგულირება 5000 - 5700K
ინსტრუმენტების მოდული ინტეგრირებული ცენტრალურ ღერძზე, სასურველია დამატებითი თარო, ჯამში არანაკლებ 5 ინსტრუმენტის სამაგრით, ჩამონათვალი: აირის და წყლის პისტოლეტი გამათბობლით, მიკრომოტორი, სკელერი(ნაკადის და სიხშირის რეგულირებით და 5 ზომის ბუნიკით), ორი ბუნიკის სამაგრი, ეარ ფლოუ. ასისტენტის მოდული: ამომქაჩი მაღალი და დაბალი წნევის, სამმხრივი შპრიცი აირის პისტოლეტი გამათბობლით.
სამუშაო წნევა: 3-6 bar ვაკუმი: 200 -350 mbar
სავარძელის დატვირთვა: არანაკლებ 120 kg.
სავარძელის მართვა: ფეხის მულტიფუნქციური პედალი(ყველა მხრიდან მიდგომის შესაძლებლობით) და ხელის ღილაკები, არანაკლებ 3 პოზიციის მახსოვრობა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის სპეციფიკაციების დეტალური ბროშურა. დამატებითი ოპციების და ფერის შესარჩევად.
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## სავარძელი 2
სტომატოლოგიური სავარძელი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური სავარძელი, პედიატრიული და მოზრდილი პაციენტებისთვის. ინტეგრირებული ინსტრუმენტების მოდულით ექიმისთვის, ასისტენტის სამუშაო მოდულით, წყლი ჩარეცხვა/მიწოდებით (გამაღბიბლით), LED განათებით, ინტეგრირებული კბილის საწმენდი სკელერით. პაციენტის საყრდენი სახელურები, ექიმის და ასისტენტის საზურგიანი სკამით.
განათების და ინსტრუმენტების მოდულის ცენტრალურ ღერძზე განთავსებით, სამივე სიბრტეში მოძრაობით.
სავარშელი ვერტიკალური სიმაღლის, საზურგის და ფეხის დახრის რეგულირებით.
სავარძელის ვერტიკალური რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 450 - 800 mm
სავარძელის დახრის რეგულირების დიაპაზონი: არანაკლებ 5° - 85°.
ზედაპირი: სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი, რბილი წყალგაუმტარი ზედაპირი.
განათება: LED, არანაკლებ 20 000 Lux, ინტენსივობის რეგულირებით, სენსორული. სასურველია ფერის რეგულირება 5000 - 5700K
ინსტრუმენტების მოდული ინტეგრირებული ცენტრალურ ღერძზე, სასურველია დამატებითი თარო, ჯამში არანაკლებ 5 ინსტრუმენტის სამაგრით, ჩამონათვალი: აირის და წყლის პისტოლეტი გამათბობლით, მიკრომოტორი, სკელერი(ნაკადის და სიხშირის რეგულირებით და 5 ზომის ბუნიკით), ორი ბუნიკის სამაგრი, ეარ ფლოუ. ასისტენტის მოდული: ამომქაჩი მაღალი და დაბალი წნევის, სამმხრივი შპრიცი აირის პისტოლეტი გამათბობლით.
სამუშაო წნევა: 3-6 bar ვაკუმი: 200 -350 mbar
სავარძელის დატვირთვა: არანაკლებ 120 kg.
სავარძელის მართვა: ფეხის მულტიფუნქციური პედალი(ყველა მხრიდან მიდგომის შესაძლებლობით) და ხელის ღილაკები, არანაკლებ 3 პოზიციის მახსოვრობა.
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის სპეციფიკაციების დეტალური ბროშურა. დამატებითი ოპციების და ფერის შესარჩევად.
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## ვიზიოგრაფი
სტომატოლოგიური ვიზიოგრაფი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
დენტალური რენტგენი (ვიზიოგრაფი), ციფრული დეტექტორით. მობილური გადაადგილებად გორგოლაჭებზე.
მილაკი: 70 kV, 8 mA რეგულირებადი
ფოკუსის დიამეტრი: არაუმეტეს 0.7 mm
ფილტრაცია: არანაკლებ 2 mm Al 70 kV ზე
კოლიმატორი(კონუსი): ცილინდრული, ოთხკუთხა
გენერატორი: მაღალსიხშირული არანაკლებ 300 kHz
ჰორიზონტალური მკლავის სიგტძე: არანაკლებ 800 mm
დოზის რეგისტრაცია: ინტეგრირებული DAP მთვლელით, DAP მაჩვენებელი mGy*cm2, სასურველია შემავალი დოზის მაჩვენებელი mGy
კავშირის მხარდაჭერა: DICOM
ვიზიოგრაფი: USB CMOS ზონდი, საშუალო ზომა 30 x 40 mm. გარჩევითობა არანაკლებ 15 lp/mm. კავშირის კაბელის სიგრძე არანაკლებ 3 m, პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამის უვადო ლიცენზია, პროგრამის სერვის კოდები. ზონდის ჩასადები არანაკლებ 10 კომპლექტი. (მიუთითეთ პროგრამისთვის საჭირო კომპიუტერის მონაცემები).
მართვა: ხელის ჯოისტიკი
კორპუსი: მობილური, გორგოლაჭებზე. ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 5 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროდუქციის სპეციფიკაციების დეტალური ბროშურა. დამატებითი ოპციების შესარჩევად.
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## ჰელიო სანათი
სტომატოლოგიური ჰელიო სანათი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური პოლიმერიზაციის ჰელიო სანათი, დროის და სიმძლავრის რეგულირებით. ელემენტზე. ელემენტის მუშაობის დრო არანაკლებ 60 min
გამოსხივების სიმძლავრე: არანაკლებ 1500 mW/cm2
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## გუტაქათი
სტომატოლოგიური გუტაქათი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური გუტაპერჩის მოსაწვავი აპარატი, დამუხტვად ელემენტზე. ელემენტის მუშაობის დრო არანაკლებ 60 min.
მრავალჯერადი თავაკების რაოდენობა: არანაკლებ 4
მართვა: ხელის ღილაკები
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## აპექსლოკატორი
სტომატოლოგიური აპექსლოკატორი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
ელ. მოხმარება: 220 V ± 5 %, 50 Hz.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური აპექსლოკატორით, დამუხტვად ელემენტზე. სასურველია ენდობუნიკით
მაქსიმალური ბრუნი: არანაკლებ 500 RPM. რეგულირებადი. (ენდობუნიკის შემთხვევაში).
ბრუნვის მომენტი: არანაკლებ 4 Ncm (ენდობუნიკის შემთხვევაში).
ინფორმაციული LED ფერადი დისპლეი, არანაკლებ 4 in
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## პროფიფლექსი
სტომატოლოგიური პოლირების აპარატი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური პოლირების აპარატი, სამუშაო კომპლექტი
ტიპი: სითხის და აირის ნაკადით პოლირება. წყლის წნევის დიაპაზონი 1 - 2.5 bar. აირის წნევის დიაპაზონი 3.5 - 5 bar
მრავალჯერადი თავაკების რაოდენობა: არანაკლებ 2
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი მოთხოვნები:
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## მიკრომოტორი
სტომატოლოგიური გუტაქათი
მოთხოვნილი მონაცემებ | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
მოდელი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული და/ან FDA ამერიკული
გამოშვების წელი:
მდგომარეობა: ახალი
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
ტექნიკური მონაცემები
სტომატოლოგიური მიკრომოტორი. ელექტრო დამუხტვად ელემენტზე. სამუშაო კომპლექტი.
ბრუნი სიჩქარე: რეგულირებადი 150 - 600 rpm
ბრუნვის მომენტი: რეგულირებადი 0.5 - 4.0 N.CM
გაგრილების სისტემით
ხმაურის დონე: არაუმეტეს 60 db
ბუნიკები მიკრო და კუთხისქვეშა 2-2 ცალი
მართვა: ხელის ღიაკები
კორპუსი: ანტისტატიკური, სამედიცინო წესით დამუშავების მიმართ მედეგი.
ელ. უსაფრთხოების სტანდარტი: Class I
გარემო სამუშაო პორობები: ტემპერატურა, ტენიანობა: 15 - 30 °C, 30 - 75 %.
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
ფასი
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 3 წელი
პრობლემაზე რეაგირების დრო: არაუმეტეს 48 საათი
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების და მოვლის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).
დეტალური სპეციფიკაციების ბროშურის ლინკი.
სახარჯი მასალების და აქსესუარების უწყვეტი მოწოდება საგარანტიო და პოსტსაგარანტიო პერიოდში.
მიწოდების ადგილი: ქ თბილისი
დამატებითი განფასება:
სასურველია სახარჯი მასალების შეკვეთის კოდების და განფასების წარმოდგენა

## ინსტრუმენტები
სტომატოლოგიური ინსტრუმენტები
მოთხოვნილი მონაცემებ |  | მომწოდებლის მონაცემები
ზოგადი მონაცემები
მომწოდებელი კომპანია. საკონტაქტო პირი, მეილი, ტელ.
მწარმოებელი კომპანია
კატალოგის ნომერი/ლინკი
მწარმოებელი ქვეყანა
ხარისხის სერტიფიკატი: CE ევროპული, FDA ამერიკული
გამოშვების წელი
მდგომარეობა: ახალი
ლაპარასკოპიული ინსტრუმენტები | რაოდენობა | კოდი | ფასი
ანაწყობი: სარკე,ზონდი, ფითხი, პინცეტი, ექსკავატორი | 20 კომპლექტი
მონოჯექტი | 3
პ/ღ სარკე კონსულტაციისთვის | 10
საბჟენი ინსტრუმენტები | 20
ზედა და ქვედა ყბის ქირურგიული მაშები - ანაწყობი | 20
ფარი ექიმისთვის და ასისტენტისთვის | 2
სამედიცინო პატარა მაკრატელი, 20 სმ | 1
ბორები: მაღალ ფეხზე მრგვალთავიანი სხვადასხვა ზომის, ალისებური ბორი, ხიშტისებური ბორი + კონტეინერი - მოსათავსებლად | 10 კომპლექტი
კოფერდამი: ლატექსი, მაშა( 4-5 ცალი), ჩარჩო(სასუალო ზომა 4-5 ცალი), კლემპები(სხვადასხვა ზომის), პერფორატორი 1. | 1 კომპლექტი
გულსაფარის დამჭერი | 1
მოწოდების პირობები და გარანტია:
მოწოდების ვადა
გადახდის პირობა
საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარებიდან არანაკლებ 12 თვე
პოსტსგარანტიო მომსახურების ვადა: არანაკლებ 4 წელი. მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის ჩართულობით.
პრობლემაზე რეაგირების ვადა გამოძახებიან არაუმეტეს 48 საათი.
დამატებითი მოთხოვნები:
სისტემის ინსტალაცია და სრულად მუშას მდგომარეობაში მოყვანა. პერსონალის ტრენინგი.
გამოყენების, მოვლის, რეცხვა დეზინფექციის და სტერილიზაციის მანუალი ინგლისურ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური). მოკლე მანუალი ქართულ ენაზე (ელექტრონული და ბეჭდური).

## რაოდენობები
პროდუქტის დასახელება | ტექნიკური მახასიათებლები | რაოდენობა ცალი
სავარძელი | ორალური კამერით და მონიტორით | 1
სავარძელი | ორალური კამერი და მონიტორის გარეშე | 1
ვიზიოგრაფი |  | 1
ჰელიო სანათი (პუშკა) |  | 2
გუტაქათი (გუტაპერჩის მოსაწვავი აპარატი) |  | 1
აპექსლოკატორი | სასურველია ენდობუნიკით | 1
პროფილექსი (air-flow აპარატი) |  | 1
მიკრომოტორი |  | 2
ინსტრუმენტების ნაკრები |  | 1