საოფისე ფართების სარემონტო მომსახურების

შესყიდვის ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 14 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 22.05.2023

დასრულების თარიღი:  12.06.2023 00:00:00

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 : სამუშოების აღწერილობა	4

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3: ფასების ცხრილი	6

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს ორი საოფისე ფართის სარემონტო სამუშაოების  შესყიდვაზე.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - სამუშაოების აღწერილობა (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი/ ხარჯთაღრიცხვა (დანართი 3);

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 1-ში.

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: სამუშაოების აღწერილობა;

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 3: ფასების ცხრილი / ხარჯთაღრიცხვა, სადაც ჩაშლილად მოცემული იქნება ხელფასისა და მასალის ღირებულება;

  - დანართი 3: საგარანტიო პირობები, საგარანტიო ვადები;

  - დანართი 3: სამუშაოების შესრულების ვადა, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი.

დანართი 1 - სამუშაოების აღწერილობა:

ობიექტების აღწერილობა:

- მარავალ სართულიანი, მიონის  ბიზნეს ცენტრის VII და VIII-სართულზე მდებარე ორი ოფისი.

- I ფართი -264 კვ.მ. არსებული ოფისი, ძველი რემონტით, საჭიროებს სრულს განახლებას;

- II ფართი - 1200 კვ.მ,  მდგომარეობა -შავი კარკასი;

- მისამართი - თბილისი, ბელიაშვილის ქ. 106

სამუშაოს აღწერილობა:

I-ფართი - 264 კვ.მ.

- შიდა კედლების განახლება - სამღებრო სამუშაოები;

- ჭერის მოწყობა;

- არსებული კარების დემონტაჟი - ახლით შეცვლა;

- არსებული ლამინატის იატაკის დემონტაჟი - ვინილის იატაკის დაგება;

- განათების შეცვლა,

- სველი წერტილების (არსებული კაფელ-მეტლახის დემონტაჟი) მოწყობა, კარების კადატანა;

- კედლების დემონტაჟი /მონტაჟი - ოთახია გადაწყობა;

II-ფართი - 1200 კვ.მ.

- იატაკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა;

- შიდა ტიხრების მოწყობა თაბაშირ–მუყაოს ფილებით;

- სამალიარო სამუშაოები: შელესვა, შეღებვა

- არსებული ალუმინის ფანჯრების მოწყობა.არსებულის მოდიფიცირება ან ახალის მონტაჟი

- ვინილის იატაკების დაგება;

- სანტექნიკის მოწყობა სრულად; სველი წერტილების იატაკის და კედლების მოწყობა (კაფელი, მეტლახი, ვიზუალი დართულია);

- ჭერის მოწყობა (ვიზუალი დართულია);

- გათბობა-წყალგაყვანილობა – კანალიზაციის სისტემის მოწყობა;

- კედლების მოწყობა;

- ცენრალური გათბობა/გაგრილების, ვენტილაციის სისტემის მოწყობა;

- სივრცის სრული ელექტროფიცირება

აღნიშნულ ლინკზე მოცემულია ფართის ვიზუალი:

https://drive.google.com/file/d/1odtikjubzJv9sJeu9ACorLmFJOmaDNf3/view

ასევე დართულია II- ფართის დაგეგამრება;

ზუსტი განფასებისთვის, აუცილებელი პირობაა: ორივე ობიექტის ნახვა მოხდეს ადგილზე, ბელიაშვილის N 106-ის მისამართზე

შემსრულებელმა კომპანიამ უნდა მოახდინოს ელექტროფიცირების და ვენტილაციის გეგმარება;

ასევე, რეგულაციების დაცვით, სამშენებლო ნარჩენებისგან ობიექტის გასუფთავება;

სამუშაოების ღირებულების გადახდის პირობა;

ჯამური თანხის 30 % გადახდა მოხდება წინასწარ, ხოლო დარჩენილი თანხის 70 %, სამუშოს დასრულებიდან , მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: შემოთავაზებული ფასების ცხრილი/ ხარჯთაღრიცხვა: