ელექტრო მომარაგების მოწყობილობის შესყიდვის

და ტექნიკური მხარდაჭერის ტენდერი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მარიამ ტაბატაძე

tenders@gc.ge

+995 577 331197

აბსტრაქტი

წინამდებარე დოკუმენტი მოიცავს, - სს ჯორჯიან ქარდის განცხადებას პროდუქტის შესყიდვის წინადადებების მოთხოვნის შესახებ. დოკუმეტი მოიცავს შესყიდვის პროცედურას, სადაც ორგანიზაციის მოთხოვნები შესაძლოა აღწერილი იყოს როგორც (ზოგადი) კონცეფტუალური პრინციპით, ისე ფუნქციური და შედეგზე ორიენტირებული სპეციფიკაციებით, - შედეგის მიღწევის კონკრეტული გზის (დეტალური ტექნიკური სპეციფიკაციების) მითითების გარეშე.

დეტალები

ტენდერის # 16 																		 	   გამოცხადების თარიღი: 14.06.2023

დასრულების თარიღი:  26.06.2023 00:00:00

სარჩევი

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:	2

დავალებათა აღწერილობა	2

სატენდერო მოთხოვნები	2

თანდართული დოკუმენტაცია	3

დანართი 1 : სამუშოების აღწერილობა	4

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები	5

დანართი 3: ფასების ცხრილი	6

სს ჯორჯიან ქარდი (ს/კ 204396377) აცხადებს ტენდერს ელექტრო მომარაგების მოწყობილობის  შესყიდვაზე და ტექნიკურ მხარდაჭერაზე.

მისამართი: ბელიაშვილის ქუჩა 106, ქ. თბილისი 0159, მიონის ბიზნეს ცენტრი.

ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:

- ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;

- ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;

- ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;

- ტენდერში მონაწილემ ჩაშლილად უნდა წარმოადგინოს მასალების და გასაწევის  სამუშაოების /მომსახურების  ფასი;

- სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში დღგ-ს ჩათვლით;

- პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;

- ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:

  - სამუშაოების აღწერილობა (დანართი 1);

  - საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);

  - შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 3)

  - ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;

- წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

დავალებათა აღწერილობა:

შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი N1-ში,  შესავსები ფასები ცხრილი დანართი N3-ში;

სატენდერო მოთხოვნები:

პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 5 (ხუთი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში;

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.

თანდართული დოკუმენტაცია:

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

  - დანართი 1: სამუშაოების აღწერილობა;

  - დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები;

  - დანართი 3: ფასების ცხრილი;

დანართი 1 - სამუშაოების აღწერილობა

- შემსულებელმა კომპანიამ უნდა მოახდინოს:

- საგენერატოროდან სასერვეროში 0.4 კილოვოლტი საკაბელო ხაზის მონტაჟი;

- მიმღები ელექტროძალოვანი კარადის აწყობა და მონტაჟი;

- საგენერატოროში მექანიკურად მართვადი გადამრთველი მოდულების  «ბაიპასების» მონტაჟი;

- ამორჩევა: ქალაქი 1 — ქალაქი 2 , გენერატორი 1 ------ გენერატორი 2 , ქალაქი 1-2 ------------ გენერატორი 1-2 , ქალაქი1-2 — გენერატორი1-2 ----------- ATS .

- 2 ცალი 250 ამპერიანი ავტომატური გამთიშველის მონტაჟი;

- ოფისში არსებული ელექტრო ძალოვანი კარადის დემონტაჟი და ახალის მონტაჟი კომპლექტით;

- საგენერატოროში ჩასატარებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა:

- აუცილებელია პირობაა: ტენდერში დაინტერესებული კომპანია ადგილზე უნდა გაეცნოს სამონტაჟო ობიექტს, ბელიაშვილის ქ. 106, მიონის ბიზნეს ცენტრი;

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ ავთოს  577740283

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

| ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ |  |
| --- | --- |
| ორგანიზაციის დასახელება: |  |
| საიდენტიფიკაციო კოდი: |  |
| იურიდიული მისამართი: |  |
| ფაქტიური მისამართი: |  |
| ხელმძღვანელის სახელი და გვარი: |  |
| ხელმძღვანელის პირადი ნომერი: |  |
| ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი: |  |
| საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი: |  |
| საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი: |  |
| საკონტაქტო ტელეფონი: |  |
| ელექტრონული ფოსტის მისამართი: |  |
| ვებ-გვერდი: |  |
| ბანკის დასახელება: |  |
| ბანკის კოდი: |  |
| ბანკის ანგარიშის ნომერი: |  |

დანართი 3: შემოთავაზებული ფასების ცხრილი:

| დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ფასი | თანხა ლარი | მოწოდების / შესრულების ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/50 სპილენძის ელ.სადენი | 200 |  |  |  |
| ლითონის საკაბელო არხი | 20 |  |  |  |
| ელ.ფარის მონტაჟი | 6 |  |  |  |
| ელ.ფარის მაკომპლექტებელი | 7 |  |  |  |
| ლითონის კარადა | 1 |  |  |  |
| ელ.კაბელის დაბოლოება | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 160ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 100ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 63ა 3პ | 9 |  |  |  |
| გოფრირებული მილი | 50 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 32ა 3პ | 2 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 32ა 1პ | 20 |  |  |  |
| ავტომატური ამომრთველი 25ა 1პ | 15 |  |  |  |
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი | 1 |  |  |  |